## Phụ lục 1
PHỤ LỤC I. DANH MỤC HÀNG HÓA CẦN BÁO GIÁ Gói thầu cung ứng các mặt hàng vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế đợt 4 năm 2024 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Ban hành kèm theo Yêu cầu báo giá số 1750 /BVUB-P.VT-TBYT ngày 26/07/2024)
STT mặt hàng | STT phần/lô | Tên phần/lô (Mã HH) | Tên hàng hóa mời báo giá | Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kĩ thuật | ĐVT | Số lượng mua sắm | Số lượng tùy chọn mua thêm | Tổng số lượng | Cán bộ phụ trách
| 1 | V001 | Dụng cụ và băng ghim cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi (mã hàng hóa V001)
1 | 1.1 | V001.1 | Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi | Dùng cho các băng ghim cắt khâu nối phẫu thuật nội soi mã hàng hóa V001.2; chiều dài băng ghim 45mm, 60mm; băng ghim có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 10 | 3 | 13 | Hiền
2 | 1.2 | V001.2 | Băng ghim cắt khâu nối dùng cho phẫu thuật nội soi | Chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim 45mm; băng ghim dùng cho mạch máu và mô trung bình. Có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Dùng với dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi mã hàng hóa V001.1. Băng ghim kèm lưỡi dao cắt mới. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 100 | 30 | 130 | Hiền
| 2 | V002 | Dụng cụ và băng ghim cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi (mã Hàng hóa V002) | [5 empty] | Hiền
3 | 2.1 | V002.1 | Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi | Dùng cho các băng ghim cắt khâu nối phẫu thuật nội soi mã hàng hóa V002.2; chiều dài băng ghim 45mm, 60mm; băng ghim có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 47 | 13 | 60 | Hiền
4 | 2.2 | V002.2 | Băng ghim cắt khâu nối dùng cho phẫu thuật nội soi | Chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim 60mm; băng ghim dùng cho mô trung bình và mô dày. Có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Dùng với dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi mã hàng hóa V002.1. Băng ghim kèm lưỡi dao cắt mới. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 470 | 130 | 600 | Hiền
| 3 | V003 | Dụng cụ và băng ghim cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi (mã Hàng hóa V003) | [5 empty] | Hiền
5 | 3.1 | V003.1 | Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi | Dùng cho các băng ghim cắt khâu nối phẫu thuật nội soi mã hàng hóa V003.2; chiều dài băng ghim 45mm, 60mm; băng ghim có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 7 | 2 | 9 | Trà My
6 | 3.2 | V003.2 | Băng ghim cắt khâu nối dùng cho phẫu thuật nội soi | Chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim 45mm; băng ghim dùng cho mô trung bình và mô dày. Có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Dùng với dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi mã hàng hóa V003.1. Băng ghim kèm lưỡi dao cắt mới. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 70 | 20 | 90 | Hiền
| 4 | V004 | Dụng cụ và băng ghim cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi (mã Hàng hóa V004) | [5 empty] | Hiền
7 | 4.1 | V004.1 | Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi | Dùng cho các băng ghim cắt khâu nối phẫu thuật nội soi mã hàng hóa V004.2; chiều dài băng ghim 45mm, 60mm; băng ghim có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 13 | 3 | 16 | Hiền
8 | 4.2 | V004.2 | Băng ghim cắt khâu nối dùng cho phẫu thuật nội soi loại đầu cong | Chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim 45mm; băng ghim dùng cho mạch máu và mô trung bình. Có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Dùng với dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi mã hàng hóa V004.1. Băng ghim kèm lưỡi dao cắt mới. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 130 | 30 | 160 | Hiền
| 5 | V005 | Dụng cụ và băng ghim cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi (mã Hàng hóa V005) | [5 empty] | Hiền
9 | 5.1 | V005.1 | Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi | Dùng cho các băng ghim cắt khâu nối phẫu thuật nội soi mã hàng hóa V005.2; chiều dài băng ghim 45mm, 60mm; băng ghim có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 4 | 1 | 5 | Hiền
10 | 5.2 | V005.2 | Băng ghim cắt khâu nối dùng cho phẫu thuật nội soi hình chữ J | Chất liệu titanium. Băng ghim hình chữ J. Chiều dài băng ghim 60mm; băng ghim dùng cho mô trung bình và mô dày. Có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Dùng với dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi mã hàng hóa V005.1. Băng ghim kèm lưỡi dao cắt mới. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 40 | 10 | 50 | Hiền
11 | 6 | V006 | Dụng cụ cắt khâu nối tròn ba hàng ghim | Đường kính các cỡ: 25mm-28mm; ≥31mm. Số lượng ghim lần lượt là ≥39 ghim; ≥45 ghim. Chất liệu ghim titanium. Có 3 hàng ghim với chiều cao ghim khác nhau. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 60 | 18 | 78 | Hiền
12 | 7 | V007 | Bát Inox | Kích thước: Fi ≥ 8cm. | Cái | 88 | 26 | 114 | Hiền
13 | 8 | V008 | Bộ đặt nội khí quản người lớn | Bóng đèn chân không sử dụng với nguồn sáng 2,7V; cho ánh sáng tốt trong vùng khám. Tay cầm làm bằng Crôm mạ kim loại. Bộ bao gồm: + Lưỡi đặt nội khí quản cong số 2: 01 Cái + Lưỡi đặt nội khí quản cong số 3: 01 Cái + Lưỡi đặt nội khí quản cong số 4: 01 Cái + Cán tay cầm: 01 cái + Hộp đựng: 01 cái Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(1). | Bộ | 12 | 3 | 15 | Hiền
14 | 9 | V009 | Bộ đặt nội khí quản người lớn | Bộ gồm: 01 cán tay cầm, 03 lưỡi cong; chất liệu thép không gỉ. Ánh sáng thường. | Bộ | 2 | 0 | 2 | Hiền
15 | 10 | V010 | Bóng đèn đặt nội khí quản | Các số | Cái | 208 | 62 | 270 | Hiền
16 | 11 | V011 | Cảm biến SpO2 dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân | Nối với monitor theo dõi bệnh nhân | Cái | 38 | 11 | 49 | Hiền
17 | 12 | V012 | Cán dao mổ các số | Dài ≥14cm; làm bằng thép không gỉ. | Cái | 15 | 4 | 19 | Hiền
18 | 13 | V013 | Cặp mạch máu | Kích thước 12 - 20cm. | Cái | 48 | 14 | 62 | Hiền
19 | 14 | V014 | Đồng hồ giảm áp | Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy. Gồm van giảm áp và 2 đồng hồ | Bộ | 12 | 3 | 15 | Hiền
20 | 15 | V015 | Đồng hồ oxy y tế | Bộ gồm: van giảm áp và bình tạo ẩm | Bộ | 50 | 15 | 65 | Hiền
21 | 16 | V016 | Hộp chống sốc nhựa | Chất liệu bằng nhựa | Cái | 28 | 8 | 36 | Hiền
22 | 17 | V017 | Hộp chữ nhật Inox | Kích thước: (≥10cm) x (≥ 22cm). | Cái | 32 | 9 | 41 | Hiền
23 | 18 | V018 | Hộp hấp dụng cụ Inox | Kích thước: Fi (≥360mm) x (≥185mm). | Cái | 13 | 3 | 16 | Hiền
24 | 19 | V019 | Hộp hấp dụng cụ Inox | Kích thước: Fi ≥260 mm. | Cái | 27 | 8 | 35 | Hiền
25 | 20 | V020 | Huyết áp và tai nghe | Huyết áp cơ, gồm một đồng hồ và túi hơi. Tai nghe một dây. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(1). | Bộ | 100 | 30 | 130 | Hiền
26 | 21 | V021 | Kéo cắt chỉ | Dài ≥10cm. Chất liệu inox. | Cái | 50 | 15 | 65 | Hiền
27 | 22 | V022 | Kéo phẫu thuật | Dài 14cm - 16cm. Chất liệu inox. | Cái | 30 | 9 | 39 | Hiền
28 | 23 | V023 | Kẹp phẫu tích | Kích thước: 14cm, 16cm. | Cái | 96 | 28 | 124 | Hiền
29 | 24 | V024 | Khay quả đậu | Chất liệu inox. | Cái | 25 | 7 | 32 | Hiền
30 | 25 | V025 | Kìm cặp kim | Kích thước: ≥15cm. | Cái | 12 | 3 | 15 | Hiền
31 | 26 | V026 | Lọ cắm panh, kéo | Chất liệu: inox. | Cái | 40 | 12 | 52 | Hiền
32 | 27 | V027 | Lọ đựng cồn | Dung tích: 200ml, làm bằng nhựa. | Cái | 132 | 39 | 171 | Hiền
33 | 28 | V028 | Lưu lượng kế oxy | Gắn tường, có bình tạo ẩm. | Bộ | 191 | 57 | 248 | Hiền
34 | 29 | V029 | Mỏ vịt | Các cỡ. Chất liệu thép không gỉ. | Cái | 35 | 10 | 45 | Hiền
35 | 30 | V030 | Parabop | Kích thước ≥15cm, 02 cái/cặp. | Cặp | 4 | 1 | 5 | Trà My
36 | 31 | V031 | Van âm đạo một đầu | Chất liệu thép không gỉ. Kích thước: ≥23cm. | Cái | 2 | 0 | 2 | Hiền
37 | 32 | V032 | Tay dao phẫu thuật hàn mạch dùng cho mổ mở | Tay dao hàn mạch kèm cắt dùng cho mổ mở, hàm phủ nano chống dính, chiều dài thân dao ≥23cm, đường kính thân dao 5mm, độ cong hàm 22 độ. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Chiếc | 20 | 6 | 26 | Hiền
38 | 33 | V033 | Tay dao phẫu thuật hàn mạch dùng cho mổ mở | Tay dao hàn mạch mổ mở hàm phủ ceramic, chiều dài dụng cụ ≥18,8 cm; chiều dài mối hàn ≥16,5cm; hàm cong ≥28 độ. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 20 | 6 | 26 | Hiền
39 | 34 | V034 | Tay dao hàn mạch máu | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano chống dính, đầu tù hoặc đầu cong, chiều dài thân dao ≥37 cm, đường kính thân dao 5mm. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 150 | 45 | 195 | Hiền
40 | 35 | V035 | Kim đốt sóng cao tần loại 1 kim | Bộ gồm 01 kim; chiều dài kim đốt ≥ 15cm; đầu phát năng lượng 0,7cm đến 3 cm; kèm theo dây dẫn làm mát. Dùng cho máy đốt sóng cao tần. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(1). | Chiếc | 20 | 6 | 26 | Hiền
41 | 36 | V036 | Kim đốt sóng cao tần loại 1 kim | Bộ gồm 01 kim, bộ dây dẫn nước làm mát đầu kim và bản cực trung tính gắn liền cáp nối, kim đốt có hệ thống làm lạnh bên trong. Kim có đường kính 15G, 16G, 17G, 18G, 19G; chiều dài kim đốt 7cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 35cm; đầu phát nhiệt 4mm, 5mm, 7mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm. Dùng cho máy đốt sóng cao tần. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 200 | 60 | 260 | Hiền
42 | 37 | V037 | Băng mực in | Dùng cho máy in tem nhãn. | Cái | 82 | 24 | 106 | Hiền
43 | 38 | V038 | Băng mực máy hấp tiệt khuẩn | Dài 9cm. | Cái | 24 | 7 | 31 | Trà My
44 | 39 | V039 | Bao cao su tránh thai | Chất liệu cao su thiên nhiên. | Cái | 7000 | 2100 | 9100 | Trà My
45 | 40 | V040 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Bộ gồm: Kim đầu cong 18G, thân kim có chia vạch; bơm tiêm giảm kháng lực; catheter; màng lọc vi khuẩn ≤0,2µm; bơm tiêm 20ml, bơm tiêm 3ml và 3 kim tiêm 18G, 21G, 25G. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Bộ | 100 | 30 | 130 | Hiền
46 | 41 | V041 | Bông hút nước y tế | Thành phần: Bông tự nhiên tinh chế (Bông xơ, 100% cotton). Yêu cầu: độ ẩm: ≤ 8%; tốc độ hút nước: <8 giây; khả năng hút nước: ≥ 20 g nước/g bông; giới hạn acid và kiềm: đạt trung tính. | Kg | 350 | 105 | 455 | Hiền
47 | 42 | V042 | Bông gạc đắp vết thương vô trùng | Kích thước: (≥6cm) x (≥22cm). Quy cách: 01 cái/gói. Tiệt trùng. | Cái | 55000 | 16500 | 71500 | Hiền
48 | 43 | V043 | Chỉ thị sinh học dùng cho máy ủ sinh học | Ống thử sinh học có chứa Geobacillus stearothermophilus. Dùng để kiểm tra chất lượng cho cả mẻ hấp- kiểm soát khối. Dùng cho tiệt khuẩn hơi nước khoảng 132° C-135°C. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Ống | 100 | 30 | 130 | Hiền
49 | 44 | V044 | Tấm chỉ thị kiểm soát chất lượng hút chân không và khả năng xâm nhập hơi nước | Dùng để kiểm tra chất lượng và khả năng vận hành của máy hấp ướt. Khổ giấy A4. | Tờ | 120 | 36 | 156 | Hiền
50 | 45 | V045 | Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước | Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước. Kích thước (≥)18mm x (≥)55m. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cuộn | 120 | 36 | 156 | Hiền
51 | 46 | V046 | Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước | Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước. Kích thước (≥)24mm x (≥)55m. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cuộn | 120 | 36 | 156 | Hiền
52 | 47 | V047 | Clip kẹp mạch máu chất liệu Polymer các cỡ | Các cỡ: L; XL. | Cái | 4000 | 1200 | 5200 | Hiền
53 | 48 | V048 | Cuộn nhãn in mã vạch | Cuộn nhãn in lam kính trên máy hóa mô miễn dịch. Cuộn: ≥ 1.000 nhãn. | Cuộn | 10 | 3 | 13 | Hiền
54 | 49 | V049 | Dao cắt hớt niêm mạc | Chiều dài dao 0,5-2,0mm; chiều dài làm việc 180cm, 220cm; đường kính kênh làm việc tối thiểu 2,8mm.Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 10 | 3 | 13 | Hiền
55 | 50 | V050 | Dao cắt hớt niêm mạc | Gắn điện cực, đầu cách điện, đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2,8mm; chiều dài làm việc ≥1650mm; chiều dài dao ≥4mm.Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 5 | 1 | 6 | Hiền
56 | 51 | V051 | Dao cắt hớt niêm mạc hình núm có tưới rửa | Đầu dao hình núm đường kính ≤0,3mm. Có kênh tưới rửa; đường kính kênh dụng cụ 2,8mm; chiều dài làm việc 1650mm, 1950mm, 2300mm; chiều dài dao cắt 1,5mm- 2,0mm. | Cái | 5 | 1 | 6 | Hiền
57 | 52 | V052 | Đầu côn vàng | Chất liệu nhựa. Không có màng lọc. Thể tích tối đa 200ul. | Cái | 10000 | 3000 | 13000 | Hiền
58 | 53 | V053 | Đầu côn xanh | Chất liệu nhựa. Không có màng lọc. Thể tích tối đa 1000ul. | Cái | 5000 | 1500 | 6500 | Hiền
59 | 54 | V054 | Dây dẫn lưu cao su | Fi 6 | Kg | 100 | 30 | 130 | Hiền
60 | 55 | V055 | Dây hút dịch | Các số 5 - 18. Chất liệu: nhựa PVC. Độ dài ≥500mm. Có nắp. Tiệt trùng. | Cái | 80 | 24 | 104 | Hiền
61 | 56 | V056 | Dây hút dịch | Các số 5 - 18. Chất liệu: nhựa PVC. Độ dài ≥500mm. Không có nắp. Tiệt trùng. | Cái | 3000 | 900 | 3900 | Hiền
62 | 57 | V057 | Dây nối bơm tiêm điện 150cm | Dây nối dài ≥150cm, có khóa chặn dòng. Tiệt trùng. | Cái | 500 | 150 | 650 | Hiền
63 | 58 | V058 | Dây thở oxy | Các cỡ trẻ em, người lớn. Dây dẫn có chiều dài ≥2,2m; lòng ống có khía chống gập. Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu. Chất liệu nhựa PVC. | Cái | 5000 | 1500 | 6500 | Hiền
64 | 59 | V059 | Dây truyền máu | Thành phần: dây dài ≥150cm, màng lọc từ 175 - 210µm, khóa lăn. Tiệt trùng. | Bộ | 1000 | 300 | 1300 | Hiền
65 | 60 | V060 | Bộ dây truyền dịch kim 2 cánh bướm | Có bộ phận điều chỉnh dòng chảy gồm máng và con lăn. Thể tích buồng nhỏ giọt ≥ 8,5ml, màng lọc dịch ≤15µm. Có đầu nối luer lock. Có bầu cao su tiếp thuốc. Độ dài dây truyền ≥1500mm. Kim 2 cánh bướm. Vô trùng từng cái. | Bộ | 100000 | 30000 | 130000 | Hiền
66 | 61 | V061 | Điện cực dán | Điện cực dán dùng cho đo điện tâm đồ. | Cái | 100 | 30 | 130 | Hiền
67 | 62 | V062 | Gạc hút y tế | Thành phần: gạc dệt hút nước 100% cotton. Yêu cầu: Khả năng hút nước: > 5 g nước/g gạc; tốc độ hút nước: < 8 giây; giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính; trọng lượng: ≥ 23g/m2; mật độ sợi: ≥(16x26) sợi/inch. | Mét | 10000 | 3000 | 13000 | Hiền
68 | 63 | V063 | Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp vô trùng | Kích thước: 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp. Tiệt trùng. | Cái | 19600 | 5880 | 25480 | Hiền
69 | 64 | V064 | Gạc phẫu thuật 20cm x 20cm x 3 lớp vô trùng | Kích thước: 20cm x 20cm x 3 lớp. Tiệt trùng. | Cái | 20000 | 6000 | 26000 | Hiền
70 | 65 | V065 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 4 lớp, cản quang vô trùng | Thành phần: Vải dệt hút nước 100% cotton. Yêu cầu: Kích thước 20cm x 80cm x 4 lớp. Quy cách: 05 cái/gói. Tiệt trùng. Có thanh/ sợi cản quang. Khả năng hút nước: > 5 g nước/g gạc; tốc độ hút nước: < 8 giây; giới hạn acid và kiềm: đạt trung tính; trọng lượng: ≥23g/m2; mật độ sợi: ≥(16x26) sợi/inch. | Cái | 5000 | 1500 | 6500 | Trà My
71 | 66 | V066 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp, cản quang vô trùng | Thành phần: Vải dệt hút nước 100% cotton. Yêu cầu: Kích thước 30cm x 40cm x 6 lớp. Quy cách: 05 cái/gói. Tiệt trùng. Khả năng hút nước: > 5 g nước/g gạc; tốc độ hút nước: < 8 giây; giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính; trọng lượng: ≥ 23g/m2; mật độ sợi: ≥(16x26) sợi/inch. | Cái | 1000 | 300 | 1300 | Hiền
72 | 67 | V067 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 80cm x 4 lớp, cản quang vô trùng | Thành phần: Vải dệt hút nước 100% cotton. Yêu cầu: Kích thước 40cm x 80cm x 4 lớp. Quy cách: 05 cái/gói. Tiệt trùng. Có thanh/ sợi cản quang. Khả năng hút nước: > 5 g nước/g gạc; tốc độ hút nước: < 8 giây; giới hạn acid và kiềm: đạt trung tính; trọng lượng: ≥ 23g/m2; mật độ sợi: ≥(16x26) sợi/inch. | Cái | 3300 | 990 | 4290 | Hiền
73 | 68 | V068 | Găng kiểm tra | Chất liệu cao su, có bột, chưa tiệt trùng. Các cỡ S, M, L, XL… | Đôi | 50000 | 15000 | 65000 | Trà My
74 | 69 | V069 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Chất liệu cao su latex. Tiệt trùng. Cỡ 6,5; 7; 7,5; 8. | Đôi | 25000 | 7500 | 32500 | Hiền
75 | 70 | V070 | Găng y tế khám sản | Dài ≥ 39 cm. | Đôi | 200 | 60 | 260 | Hiền
76 | 71 | V071 | Giấy Parafilm | Kích thước: 4" x 125' (10cm x 38m). | Cuộn | 8 | 2 | 10 | Hiền
77 | 72 | V072 | Giấy in nhiệt | Đường kính cuộn 4,5 cm. Kích thước: rộng ≥ 5cm… | Cuộn | 300 | 90 | 390 | Hiền
78 | 73 | V073 | Ker dẫn mật | Cỡ 14 - 16 - 18 - 20Fr. | Cái | 10 | 3 | 13 | Hiền
79 | 74 | V074 | Kim cánh bướm | Các cỡ. Tiệt trùng. | Cái | 4500 | 1350 | 5850 | Hiền
80 | 75 | V075 | Kim khâu cơ, da | Các cỡ. | Cái | 620 | 186 | 806 | Hiền
81 | 76 | V076 | Kim châm cứu | Các cỡ. Tiệt trùng. | Cái | 700000 | 210000 | 910000 | Hiền
82 | 77 | V077 | Kim châm cứu | Các cỡ 5-8. Tiệt trùng. | Cái | 700000 | 210000 | 910000 | Hiền
83 | 78 | V078 | Kim chọc dò, gây tê tủy sống | Các cỡ 25G - 27G. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 300 | 90 | 390 | Hiền
84 | 79 | V079 | Kìm kẹp clip chất liệu Polymer các cỡ | Cỡ: ML, L, XL. | Cái | 4 | 1 | 5 | Hiền
85 | 80 | V080 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn | Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo. Cathether có 4 đường cản quang ngầm. Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. Kim luồn có cánh, có cửa. Cỡ 18G, tốc độ chảy ≥96ml/phút. Cỡ 20G, tốc độ chảy ≥61ml/phút. Cỡ 22G, tốc độ chảy ≥36ml/phút. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 20000 | 6000 | 26000 | Hiền
86 | 81 | V081 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Các cỡ: 16G - 24G. Tiệt trùng. Có cánh, có cửa chích thuốc. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 21000 | 6300 | 27300 | Hiền
87 | 82 | V082 | Kim luồn tĩnh mạch dạng tròn | Có vạch cản quang ở thân catheter. Sử dụng được trong phòng MRI. Các cỡ 14G - 24G. Tiệt trùng. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 15000 | 4500 | 19500 | Hiền
88 | 83 | V083 | Ống đặt nội khí quản | Có bóng. Các cỡ. Tiệt trùng. Có đường cản quang. | Cái | 500 | 150 | 650 | Hiền
89 | 84 | V084 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm có nắp | Nhựa trắng trong, có thìa lấy phân bên trong. Tiệt trùng. Đóng gói: 01 cái/túi. | Cái | 200 | 60 | 260 | Hiền
90 | 85 | V085 | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Lưỡi dao chất liệu bằng thép không gỉ, độ cắt nghiêng lưỡi dao ≥35 độ. Kích thước dao: (≥80mm) x (≥8mm) x (≥0,25mm). Lưỡi dao cắt được bệnh phẩm, tủy xương, xương và mô; lát cắt phẳng mịn giữ nguyên hình dạng của bệnh phẩm, không nhăn. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(1). | Cái | 1000 | 300 | 1300 | Hiền
91 | 86 | V086 | Mặt nạ thở oxy khí dung | Các cỡ M, L, XL. Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập. Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. | Cái | 2000 | 600 | 2600 | Hiền
92 | 87 | V087 | Ống nghiệm nhựa có nắp có nhãn | Có nắp, trên ống có nhãn. Kích thước ống: (≥12mm) x (≥75mm) . Đựng ≥ 5ml mẫu. | Cái | 3000 | 900 | 3900 | Hiền
93 | 88 | V088 | Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần | Chiều dài ≥15 cm | Cái | 200 | 60 | 260 | Hiền
94 | 89 | V089 | Ống thông dạ dày | Các cỡ 5 - 18. | Cái | 1000 | 300 | 1300 | Hiền
95 | 90 | V090 | Sonde pezzer | Chất liệu làm từ cao su thiên nhiên; size: 18, 20, 22, 24. | Cái | 100 | 30 | 130 | Hiền
96 | 91 | V091 | Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng, que gỗ | Chiều dài ≥175mm. Tiệt trùng, đóng gói riêng từng cái. | Cái | 800 | 240 | 1040 | Hiền
97 | 92 | V092 | Túi camera vô trùng | Thành phần: 01 túi nylon có dây cotton, 01 ống nylon có dây cột. Kích thước túi (≥ 9cm) x (≥14cm), kích thước ống (≥18cm) x (≥230cm). Vô trùng. | Cái | 5500 | 1650 | 7150 | Hiền
98 | 93 | V093 | Túi đựng nước tiểu | Dung tích ≥ 2000ml. Tiệt trùng. Độ dày ≥1,2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. | Cái | 2000 | 600 | 2600 | Hiền
99 | 94 | V094 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 100mm x 200m | Kích thước: 100mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp. | Cuộn | 6 | 1 | 7 | Hiền
100 | 95 | V095 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 150mm x 200m | Kích thước: 150mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp. | Cuộn | 4 | 1 | 5 | Hiền
101 | 96 | V096 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 200mm x 200m | Kích thước: 200mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp. | Cuộn | 4 | 1 | 5 | Hiền
102 | 97 | V097 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 250mm x 200m | Kích thước: 250mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp. | Cuộn | 4 | 1 | 5 | Trà My
103 | 98 | V098 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 300mm x 200m | Kích thước: 300mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp | Cuộn | 4 | 1 | 5 | Trà My
104 | 99 | V099 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 350mm x 200m | Kích thước: 350mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp | Cuộn | 8 | 2 | 10 | Hiền
105 | 100 | V100 | Vợt hớt dị vật | Đường kính ≤3mm; chiều dài làm việc ≥230cm. Độ mở của vợt 4x8cm. | Cái | 2 | 0 | 2 | Hiền
106 | 101 | V101 | Kim hút hóa chất | Dùng để phân phối thuốc thử lên các tiêu bản | Cái | 2 | 0 | 2 | Trà My
107 | 102 | V102 | Kìm điện đông cầm máu | Chiều dài làm việc ≥1650mm; đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2,8mm; độ mở rộng ≥5mm. | Cái | 5 | 1 | 6 | Trà My
108 | 103 | V103 | Kìm kẹp cầm máu | Độ mở ngàm ≥6,3mm hoặc ≥6,5mm; chiều dài làm việc 165cm, 230cm. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 5 | 1 | 6 | Hiền
109 | 104 | V104 | Kìm gắp dị vật, dùng 1 lần | Đường kính: 1,8; 2,3mm. Chiều dài: ≥ 2300mm. Ngàm kẹp cá sấu, răng chuột. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(1). | Cái | 2 | 0 | 2 | Hiền
110 | 105 | V105 | Thòng lọng cắt polyps đại tràng | Chiều dài làm việc ≥230cm; độ mở ≥30mm. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(1). | Cái | 20 | 6 | 26 | Trà My
111 | 106 | V106 | Clip cầm máu | Độ mở góc ≥135 độ, chiều dài ngàm ≥5,7mm, tổng chiều dài đầu clip ≥14,2mm. | Cái | 20 | 6 | 26 | Trà My
112 | 107 | V107 | Clip cầm máu xoay 1 chiều (Loại kèm tay cầm) | Đường kính mở rộng tối đa ≥11mm. Đóng mở được nhiều lần. Chiều dài các cỡ 1950mm, 2300mm. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 100 | 30 | 130 | Hiền
113 | 108 | V108 | Kìm kẹp clip Titan nội soi các cỡ | Các cỡ: ML; L. Làm từ thép không gỉ. | Cái | 4 | 1 | 5 | Hiền
114 | 109 | V109 | Turbine dùng cho máy đo chức năng hô hấp | Chất liệu: Policarbonate, giấy/cellulose nguyên chất, hostaform. Đường kính ngoài: 33,3mm; đường kính trong: 30,5mm. Chiều dài: 41,5mm; độ dày: 2mm; phần ngậm miệng: Ø 30mm. Dùng cho máy đo chức năng hô hấp. | Cái | 1000 | 300 | 1300 | Hiền
115 | 110 | V110 | Ống trộn hóa chất | Trộn và xúc tác các chất tạo màu trước khi nhỏ lên tiêu bản. Quy cách: ≥ 6 ống/cái | Cái | 6 | 1 | 7 | Trà My
116 | 111 | V111 | Phiến gia nhiệt bộc lộ kháng nguyên | Sử dụng để làm nóng các vị trí đặt lam kính. Có 2 loại: vị trí gia nhiệt từ 1 đến 9 và vị trí gia nhiệt 10. | Cái | 20 | 6 | 26 | Trà My
117 | 112 | V112 | Lam kính mài | Kích thước: ≥ 25,4 x ≥76,2 mm. Độ dày: 1mm - 1,2 mm. Hộp ≥ 50 chiếc. | Hộp | 400 | 120 | 520 | Trà My
118 | 113 | V113 | Lam kính mài | Kích thước: ≥ 25,4 x ≥76,2 mm. Độ dày: 1mm - 1,2 mm. | Cái | 10000 | 3000 | 13000 | Trà My
119 | 114 | V114 | Mỏ vịt | Chất liệu nhựa. Các cỡ. Tiệt trùng từng cái. | Cái | 2000 | 600 | 2600 | Trà My
120 | 115 | V115 | Đế cố định Ngực-bụng chậu | Chất liệu: Sợi Carbon. Kích thước: 85cm (dài) x 50cm (rộng). | Cái | 3 | 0 | 3 | Trà My
121 | 116 | V116 | Bộ xi lanh cho máy bơm tiêm thuốc cản quang tự động 1 nòng | Một bộ gồm: 1 xilanh 190ml, 1 dây nối áp lực cao dài 150cm, 1 ống lấy thuốc nhanh chữ J, 1 đầu lấy thuốc. Dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang loại 1 nòng. | Bộ | 350 | 105 | 455 | Trà My
122 | 117 | V117 | Bộ xi lanh cho máy bơm tiêm thuốc cản quang tự động 1 nòng | Xy lanh dung tích 190ml, 200ml; kèm dây nối ≥150cm, kèm ống hút thuốc. Áp suất giới hạn ≥400psi. Dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang. | Bộ | 100 | 30 | 130 | Trà My
123 | 118 | V118 | Bộ xi lanh cho máy bơm tiêm thuốc cản quang tự động 1 nòng | Xy lanh dung tích 200ml, kèm dây nối, kèm ống hút thuốc. Dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch tự động. | Bộ | 50 | 15 | 65 | Trà My
124 | 119 | V119 | Dao siêu âm mổ mở | Đầu dao cong, thon, dài ≥16mm; chiều dài cán ≥9cm; nút kích hoạt 240 độ; có công nghệ thích ứng mô. Sử dụng để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm. Dùng với dây dao mổ mở và máy phát chính. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 7 | 2 | 9 | Trà My
125 | 120 | V120 | Dao siêu âm mổ mở | Đầu dao cong, thon, dài ≥16mm; chiều dài cán ≥17cm; nút kích hoạt 240 độ; có công nghệ thích ứng mô. Sử dụng để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm. Dùng với dây dao mổ mở và máy phát chính. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 7 | 2 | 9 | Trà My
126 | 121 | V121 | Dao siêu âm mổ nội soi | Đầu dao cong, thon, chiều dài hàm dao ≥15mm, đường kính cán 5mm, chiều dài cán ≥ 36cm, có công nghệ thích ứng mô. Sử dụng để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm, kết hợp với dây dao mổ nội soi và máy cắt siêu âm. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 25 | 7 | 32 | Trà My
127 | 122 | V122 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ nội soi | Bộ phận chuyển đổi điện năng thành dao động cơ học; tần số 55,5kHz dùng cho đầu/ lưỡi dao siêu âm; số lần sử dụng ≥ 95 lần. Dùng cho máy phát chính. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 1 | 0 | 1 | Trà My
128 | 123 | V123 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ mở | Bộ phận chuyển đổi điện năng thành dao động cơ học; tần số 55,5kHz dùng cho đầu/ lưỡi dao siêu âm; số lần sử dụng ≥ 100 lần. Dùng cho máy phát chính. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 1 | 0 | 1 | Trà My
129 | 124 | V124 | Điện cực cắt đốt hình vòng | Điện cực cắt đốt hình vòng, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr. | Chiếc | 30 | 9 | 39 | Trà My
130 | 125 | V125 | Nòng trocar | Dùng cho ống soi và dụng cụ cỡ 10mm. Đầu tù. Dùng cho trocar cỡ 11mm, chiều dài ≥10,5 cm. Chất liệu thép không gỉ. | Cái | 2 | 0 | 2 | Trà My
131 | 126 | V126 | Nòng trocar | Dùng cho ống soi và dụng cụ cỡ 10mm. Đầu hình tháp. Dùng cho trocar cỡ 11mm, chiều dài ≥10,5 cm. Chất liệu thép không gỉ. | Cái | 3 | 0 | 3 | Trà My
132 | 127 | V127 | Tay cầm bằng nhựa, có khóa | Có khóa, bằng nhựa. Dùng cho forceps kẹp và phẫu tích. Có chân cắm đốt điện đơn cực. | Chiếc | 20 | 6 | 26 | Trà My
133 | 128 | V128 | Tay cầm cho dụng cụ lưỡng cực | Dùng cho forceps lưỡng cực, dạng xỏ ngón, có chân cắm đốt điện lưỡng cực. | Chiếc | 4 | 1 | 5 | Trà My
134 | 129 | V129 | Vỏ trong cho dụng cụ lưỡng cực | Dùng với tay cầm và dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm, chiều dài ≥33 cm. | Chiếc | 4 | 1 | 5 | Trà My
135 | 130 | V130 | Ống hút và tưới dùng trong nội soi ổ bụng | Ống hút và tưới, bề mặt chống loá, có lỗ bên hông, van khoá điều khiển bằng một tay, cỡ 5mm, dài ≥36cm. | Cái | 4 | 1 | 5 | Trà My
136 | 131 | V131 | Dây cao tần lưỡng cực | Dây cao tần lưỡng cực, chiều dài 3 m. | Cái | 20 | 6 | 26 | Trà My
137 | 132 | V132 | Nắp cao su | Nắp cao su dùng cho trocar cỡ 6 mm. | Cái | 100 | 30 | 130 | Trà My
138 | 133 | V133 | Nắp cao su | Nắp cao su dùng cho trocar cỡ 11 mm. | Cái | 100 | 30 | 130 | Trà My
139 | 134 | V134 | Hộp nhựa để tiệt trùng và bảo quản dụng cụ | Hộp nhựa để tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, có đục lỗ, kích thước: ≥890mm x ≥200mm x ≥145mm, thể tính ≥12 lít. | Bộ | 5 | 1 | 6 | Trà My
140 | 135 | V135 | Ống kính soi | Ống kính soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 4 mm, chiều dài 30 cm, hấp tiệt trùng được bằng hơi nước ở nhiệt độ cao, sử dụng thấu kính hình gậy, phần thị kính được bọc saphia chống xước. | Cái | 1 | 0 | 1 | Trà My
141 | 136 | V136 | Rọ lấy sỏi | Rọ dùng để lấy sỏi từ bàng quang, niệu quản, thận. Có tay cầm 3 lỗ; rọ gồm ≥4 dây; cỡ 3,4,5Fr; đường kính mở rọ ≤15mm; dài ≥90cm. | Cái | 3 | 0 | 3 | Trà My
142 | 137 | V137 | Dây dẫn đường (guide wire) các loại, các cỡ | Dùng để dẫn đường trong niệu quản, lõi đàn hồi chống xoắn, độ cản quang cao. Chất liệu thép không gỉ phủ PTFE; đầu thẳng hoặc chữ J; kích thước dài ≥125cm; đường kính 0,035 inch. | Cái | 2 | 0 | 2 | Trà My
143 | 138 | V138 | Dây dẫn đường (guide wire) các loại, các cỡ | Dùng để dẫn đường trong niệu quản, lõi đàn hồi chống xoắn, độ cản quang cao. Chất liệu Nitinol phủ Hydrophilic; đầu thẳng hoặc chữ J; kích thước dài ≥150cm; đường kính 0,032 inch. | Cái | 3 | 0 | 3 | Trà My
144 | 139 | V139 | Dây máy thở dùng nhiều lần cho người lớn | Bộ dây thở người lớn silicon dùng nhiều lần chiều dài ≥1,6m có đầu chữ Y và nắp bịt; bóng bóp 2L; 2 cút nối thẳng; 1 đoạn dây silicon nối bóng bóp dài ≥0,6m. Dùng cho máy gây mê kèm thở. | Bộ | 20 | 6 | 26 | Trà My
145 | 140 | V140 | Dây cao tần đơn cực | Chân cắm 4 mm, chiều dài ≥ 3m. | Chiếc | 20 | 6 | 26 | Trà My
146 | 141 | V141 | Dây dẫn khí CO2 từ máy vào ổ bụng | Dùng với máy bơm khí, dài ≥3m, vô trùng, 2 mặt kị nước, có phin lọc khí. | Cái | 4 | 1 | 5 | Trà My
147 | 142 | V142 | Dây tưới hút dịch | Chất liệu silicon, để tưới, có thể tiệt trùng, dùng với bình chứa. | Cái | 8 | 2 | 10 | Trà My
148 | 143 | V143 | Chèn lưỡi nhựa | Cỡ 80mm, 90mm. | Cái | 300 | 90 | 390 | Trà My
149 | 144 | V144 | Dây garo dính | Dùng để garo | Cái | 200 | 60 | 260 | Trà My
150 | 145 | V145 | Giấy in, mực in màu | Gồm: ≥108 tờ giấy in. Kích thước tờ: 100mm x 148 mm và ≥3 băng mực | Hộp | 20 | 6 | 26 | Trà My
151 | 146 | V146 | Giấy lọc cho hộp hấp | Đường kính ≥190mm | Cái | 30 | 9 | 39 | Trà My
152 | 147 | V147 | Nắp bảo vệ đầu dây soi dạ dày, đại tràng | Đường kính cap: 11,35mm-15,7mm; đường kính ngoài đầu tip dây soi: 8,9-9,9 mm đến 13,4-13,9mm; chiều dài ≤4mm. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(1). | Cái | 5 | 1 | 6 | Trà My
153 | 148 | V148 | Nhiệt kế thuỷ ngân | Dùng để đo nhiệt độ cơ thể. | Cái | 222 | 66 | 288 | Trà My
154 | 149 | V149 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 3/0 | Chỉ dài ≥70cm, 1 kim tròn, kim dài ≥26mm 1/2 vòng tròn. Tiệt trùng. | Tép | 600 | 180 | 780 | Trà My
155 | 150 | V150 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 3/0 | Chỉ dài ≥70cm, 1 kim tròn, kim dài ≥26mm 1/2 vòng tròn. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Tép | 1800 | 540 | 2340 | Trà My
156 | 151 | V151 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0 | Chỉ dài ≥70cm, 1 kim tròn, kim dài ≥20mm 1/2 vòng tròn. Tiệt trùng. | Tép | 500 | 150 | 650 | Trà My
157 | 152 | V152 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0 | Chỉ dài ≥70cm, 1 kim tròn, kim dài ≥20mm 1/2 vòng tròn. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Tép | 1500 | 450 | 1950 | Trà My
158 | 153 | V153 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 1 | Chất liệu copolymer glycolide và lactide. Sợi chỉ số 1; dài ≥90cm; kim tròn, đầu nhọn, kim dài ≥40mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu ≥140%, đạt ≥80% ở thời điểm 2 tuần và ≥30% ở thời điểm 3 tuần sau khi khâu. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Sợi | 2000 | 600 | 2600 | Trà My
159 | 154 | V154 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 3/0 | Chất liệu copolymer glycolide và lactide. Sợi chỉ số 3/0; dài ≥ 75cm; kim tròn, đầu nhọn, dài ≥26mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu ≥140%, đạt ≥80% ở thời điểm 2 tuần và ≥30% ở thời điểm 3 tuần sau khi khâu. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Sợi | 2800 | 840 | 3640 | Trà My
160 | 155 | V155 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 4/0 | Chất liệu copolymer glycolide và lactide. Sợi chỉ số 4/0; dài ≥75cm; kim tròn, đầu nhọn, dài ≥17mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu ≥140%, đạt ≥80% ở thời điểm 2 tuần và ≥30% ở thời điểm 3 tuần sau khi khâu. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Sợi | 2000 | 600 | 2600 | Trà My
161 | 156 | V156 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide 3/0 | Chỉ dài ≥75cm, kim tam giác 3/8 vòng tròn, chiều dài kim ≥20mm. | Sợi | 1500 | 450 | 1950 | Trà My
162 | 157 | V157 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide 4/0 | Chỉ dài ≥75cm, kim tam giác dài ≥19mm, 3/8 vòng tròn. | Sợi | 150 | 45 | 195 | Trà My
163 | 158 | V158 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide 5/0 | Chỉ dài ≥75cm, kim tam giác dài ≥16mm, 3/8 vòng tròn. | Sợi | 1500 | 450 | 1950 | Trà My
164 | 159 | V159 | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm 4/0 | Số 4/0, chỉ dài ≥75cm, chiều dài kim ≥16mm. | Sợi | 10000 | 3000 | 13000 | Trà My
165 | 160 | V160 | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm 4/0 | Số 4/0, chỉ dài ≥75cm, chiều dài kim ≥20mm. | Sợi | 10000 | 3000 | 13000 | Trà My
166 | 161 | V161 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 03 nòng | Có đường cản quang. | Bộ | 170 | 51 | 221 | Trà My
167 | 162 | V162 | Kít chia liều | 01 Bộ kit chia liều thuốc phóng xạ bao gồm: + 01 lọ ≥ 30 ml cho lọ phóng xạ tổng + 01 kim thông khí cho lọ phóng xạ tổng + 01 kim rút dung dịch cho lọ phóng xạ tổng + 01 lọ ≥ 10 ml đựng lọ chứa chất thải phóng xạ + 01 kim thông khí cho lọ chứa chất thải phóng xạ + 01 kim gắn nước muối có đường thông khí + 01 kim dẫn dung dịch sản phẩm + 01 đầu kết nối + 01 kim thông khí Dùng cho máy chia liều. | Bộ | 24 | 7 | 31 | Trà My
168 | 163 | V163 | Băng dính cuộn vải lụa y tế 2,5cm x 5m | Kích thước 2,5cm x 5m. Chất liệu băng: vải lụa taffeta, xé được bằng tay; 100% sợi cellulose acetate; số sợi (≥)44 x (≥)19,5 sợi/cm. Keo oxide kẽm không dung môi; keo phủ ≥ 50g/m2; lực dính 1,8-5,5 N/cm. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cuộn | 950 | 285 | 1235 | Trà My
169 | 164 | V164 | Băng dính cuộn vải lụa y tế 5cm x 5m | Kích thước 5cm x 5m. Chất liệu băng: vải lụa taffeta, xé được bằng tay; 100% sợi cellulose acetate; số sợi (≥)44 x (≥)19,5 sợi/cm. Keo oxide kẽm không dung môi; keo phủ ≥ 50g/m2; lực dính 1,8-5,5 N/cm. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cuộn | 12600 | 3780 | 16380 | Trà My
170 | 165 | V165 | Lưỡi dao mổ các số | Các cỡ, tiệt trùng. | Cái | 8000 | 2400 | 10400 | Trà My
171 | 166 | V166 | Lamen 24x24 | Kích thước 24x24 mm. Đóng gói ≤200 cái/gói. | Cái | 20000 | 6000 | 26000 | Trà My
172 | 167 | V167 | Lamen 24x40 | Kích thước 24x40 mm. Đóng gói ≤100 cái/gói. | Cái | 20000 | 6000 | 26000 | Trà My
173 | 168 | V168 | Sonde Foley 3 nhánh các số | Các cỡ: 16, 18, 20, 22, 24 Fr. | Cái | 300 | 90 | 390 | Trà My
174 | 169 | V169 | Chỉ thị hóa học đa thông số | Dùng để kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn hơi nước, đánh giá 3 thông số: nhiệt độ, thời gian, hơi nước. Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn 121 độ C đến 135 độ C. | Miếng | 2000 | 600 | 2600 | Trà My
175 | 170 | V170 | Đĩa Petri nhựa | Đường kính ≥90mm và chiều cao ≥15mm.Tiệt trùng. | Cái | 1500 | 450 | 1950 | Trà My
176 | 171 | V171 | Lọc vi khuẩn, lọc vi rút | Lọc vi khuẩn, vi rút cho đường hô hấp. Hiệu quả lọc vi khuẩn ≥99.9999%. Hiệu quả lọc vi rút ≥99.999%. | Cái | 3000 | 900 | 3900 | Trà My
177 | 172 | V172 | Kim dây định vị u vú | Dùng trong sinh thiết vú, để xác định đúng vị trí u. Kích thước 20G và 21G, chiều dài từ 60mm tới 160mm. | Cái | 20 | 6 | 26 | Trà My
178 | 173 | V173 | Tấm lưới cố định đầu | Chất liệu: Nhựa đặc biệt có đặc tính giữ nguyên định hình ở nhiệt độ thường và hóa dẻo ở nhiệt độ 50-70 độ C. Mật độ lỗ: 12-42%. Bề dày: ≥2,4 mm. | Cái | 150 | 45 | 195 | Hiền
179 | 174 | V174 | Tấm lưới cố định đầu-cổ-vai | Chất liệu: Nhựa đặc biệt có đặc tính giữ nguyên định hình ở nhiệt độ thường và hóa dẻo ở nhiệt độ 50-70 độ C. Mật độ lỗ: 12-36% Bề dày: ≥2,0 mm | Cái | 500 | 150 | 650 | Hiền
180 | 175 | V175 | Tấm lưới cố định khung chậu | Chất liệu: Nhựa đặc biệt có đặc tính giữ nguyên định hình ở nhiệt độ thường và hóa dẻo ở nhiệt độ 50-70 độ C. Độ dày: 2,4-3,2mm. Mật độ lỗ: 22-42%. | Cái | 250 | 75 | 325 | Hiền
181 | 176 | V176 | Tấm lưới cố định ngực | Chất liệu: Nhựa đặc biệt có đặc tính giữ nguyên định hình ở nhiệt độ thường và hóa dẻo ở nhiệt độ 50-70 độ C. Độ dày: ≥2,4mm. Mật độ lỗ: 22-42%. | Cái | 400 | 120 | 520 | Hiền
182 | 177 | V177 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml. Vô trùng từng cái. Vạch chia dung tích rõ nét, không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. | Cái | 10000 | 3000 | 13000 | Hiền
183 | 178 | V178 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml. Kim các cỡ 23G, 25G. Vô trùng từng cái. Vạch chia dung tích rõ nét, không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. | Cái | 100000 | 30000 | 130000 | Trà My
184 | 179 | V179 | Bơm tiêm 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml. Vô trùng từng cái. Vạch chia dung tích rõ nét, không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. | Cái | 10000 | 3000 | 13000 | Trà My
185 | 180 | V180 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm tiêm nhựa 50ml, đốc to lắp vừa dây cho ăn. Bơm có thiết kế có vòng ngón tay cầm giúp cầm chắc chắn, thân xylanh được chia vạch thể tích. | Cái | 1370 | 411 | 1781 | Trà My
186 | 181 | V181 | Ống nghiệm ly tâm | Thể tích ≥1,5ml. Chất liệu polypropylene hoặc tương đương, đảm bảo không bị bật nắp khi ly tâm, ly tâm lực ≥14.000 x g. Đảm bảo vô trùng (RNase-/DNase-free, human gDNA-free). Chịu được nhiệt độ ≥95℃. Màu trong. | Cái | 3000 | 900 | 3900 | Trà My
187 | 182 | V182 | Dải ống 0,2ml chưa có nắp | Thể tích 0,2ml. Chất liệu polypropylene hoặc tương đương. Đảm bảo vô trùng (Non-Pyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free). Chịu được nhiệt độ ≥95℃. Màu trong. | Dải | 1250 | 375 | 1625 | Trà My
188 | 183 | V183 | Dải nắp cho dải ống 0,2ml | Chất liệu polypropylene hoặc tương đương, đảm bảo đậy chặt tương thích với dải ống 0,2 ml. Đảm bảo vô trùng (Non-Pyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free). Chịu được nhiệt độ ≥95℃. Màu trong. | Dải | 1250 | 375 | 1625 | Trà My
189 | 184 | V184 | Đầu côn 100uL có lọc | Thể tích hút: 1-100µL, có màng lọc. Đảm bảo vô trùng (Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, không chứa chất gây ức chế PCR). Có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong ≥15 phút. | Cái | 9600 | 2880 | 12480 | Trà My
190 | 185 | V185 | Đầu côn 200uL có lọc | Thể tích hút: 1 - 200 µL, có màng lọc. Đảm bảo vô trùng (Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, không chứa chất gây ức chế PCR). Có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong ≥15 phút. | Cái | 9600 | 2880 | 12480 | Trà My
191 | 186 | V186 | Đầu côn 20uL có lọc | Thể tích hút: 1-20µL, có màng lọc. Đảm bảo vô trùng (Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, không chứa chất gây ức chế PCR). Có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong ≥15 phút. | Cái | 9600 | 2880 | 12480 | Trà My
192 | 187 | V187 | Đầu côn 10uL có lọc | Thể tích hút: 0.1-10µL, có màng lọc. Đảm bảo vô trùng (Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, không chứa chất gây ức chế PCR). Có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong ≥15 phút. | Cái | 9600 | 2880 | 12480 | Trà My
193 | 188 | V188 | Đầu côn 1000uL có lọc | Thể tích hút: 100 - 1000 µL, có màng lọc. Đảm bảo vô trùng (Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, không chứa chất gây ức chế PCR). Có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong ≥15 phút. | Cái | 9600 | 2880 | 12480 | Trà My
194 | 189 | V189 | Dải ống 0,1ml kèm nắp rời | Thể tích 0,1 ml; kèm nắp rời. Chất liệu Polypropylene hoặc tương đương. Đảm bảo vô trùng (Human DNA-free, RNase-/DNase-free, không chứa nội độc tố gây sốt). Chịu được nhiệt độ ≥95℃. Màu trong. | Dải | 625 | 187 | 812 | Trà My
195 | 190 | V190 | Ống 0,2 ml | Thể tích 0,2 ml. Chất liệu polypropylene hoặc tương đương, đảm bảo không bị bật nắp khi ly tâm, lực ly tâm ≥10.000 x g. Màu trong. Đảm bảo vô trùng (Non-Pyrogenic, RNase-/DNase-free). Có thể hấp được ở 121°C. | Cái | 2000 | 600 | 2600 | Trà My
196 | 191 | V191 | Đầu côn 1000 uL không lọc | Thể tích hút: 100 - 1000 µL. Đảm bảo vô trùng (Nonpyrogenic, RNase-/DNase-free). Có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong ≥15 phút. | Cái | 3000 | 900 | 3900 | Trà My
197 | 192 | V192 | Đầu côn 200 uL không lọc | Thể tích hút: 1 - 200 µL. Đảm bảo vô trùng (Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, không chứa chất gây ức chế PCR). Có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong ≥15 phút. | Cái | 3000 | 900 | 3900 | Trà My
198 | 193 | V193 | Đầu côn 10 uL không lọc | Thể tích hút: 1 - 10 µL. Đảm bảo vô trùng (Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, không chứa chất gây ức chế PCR). Có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong ≥15 phút. | Cái | 3000 | 900 | 3900 | Trà My
199 | 194 | V194 | Ống nhựa kết nối với cột ly tâm | Tương thích sử dụng trên máy tách chiết DNA/RNA/ protein tự động QIAcube của Qiagen - Thụy Sỹ. | Cái | 200 | 60 | 260 | Trà My
200 | 195 | V195 | Ống chứa mẫu 2ml | Ống chứa mẫu 2 ml. Tương thích sử dụng trên máy tách chiết DNA/RNA/ protein tự động QIAcube của Qiagen - Thụy Sỹ. | Chiếc | 3000 | 900 | 3900 | Trà My
201 | 196 | V196 | Ống mẫu 3 mL | Ống mẫu 3 ml. Tương thích sử dụng trên máy tách chiết DNA/RNA/ protein tự động QIAcube của Qiagen - Thụy Sỹ. | Cái | 3000 | 900 | 3900 | Trà My
202 | 197 | V197 | Đầu tip có lọc 200 µl | Đầu tip có lọc 200 µl. Tương thích sử dụng trên máy tách chiết DNA/RNA/ protein tự động QIAcube của Qiagen - Thụy Sỹ. | Cái | 9600 | 2880 | 12480 | Trà My
203 | 198 | V198 | Đầu tip có lọc 1000 µl | Đầu tip có lọc 1000 µl. Tương thích sử dụng trên máy tách chiết DNA/RNA/ protein tự động QIAcube của Qiagen - Thụy Sỹ. | Chiếc | 9600 | 2880 | 12480 | Trà My
204 | 199 | V199 | Bộ chuyển đổi rotor | Thành phần: ≥240 ống hứng và ≥240 ống rửa giải. Tương thích sử dụng trên máy tách chiết DNA/RNA/ protein tự động QIAcube của Qiagen - Thụy Sỹ. | Test | 720 | 216 | 936 | Trà My
205 | 200 | V200 | Lọ đựng hóa chất | Thể tích ≥ 30ml. Tương thích sử dụng trên máy tách chiết DNA/RNA/ protein tự động QIAcube của Qiagen - Thụy Sỹ. | Hộp | 2 | 0 | 2
206 | 201 | V201 | Kim chọc hút trong siêu âm nội soi | Kích thước kim 19G; 22G; 25G. - Tương thích với đường kính kênh làm việc tối thiểu 2,4mm - 2,8mm; đường kính vỏ ống: 1,52mm - 1,65mm -1,73mm - 1,83mm; chiều dài kim tùy chỉnh; - Chiều dài làm việc có thể điều chỉnh ≥137,5cm kèm bơm tiêm 20ml và khóa một chiều. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 5 | 1 | 6
207 | 202 | V202 | Kim chọc hút trong siêu âm nội soi | Đầu kim ba chạc, kích thước kim 22G; 25G. - Tương thích với đường kính kênh làm việc tối thiểu 2,4mm; đường kính vỏ ống: 1,52mm - 1,65mm; chiều dài kim tùy chỉnh; - Chiều dài làm việc có thể điều chỉnh ≥137,5cm kèm bơm tiêm 20ml và khóa một chiều. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 5 | 1 | 6
208 | 203 | V203 | Trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi | Đường kính 12mm, chiều dài ≥100mm. Vỏ trocar trong suốt và có vân cố định giữ cho trocar không dịch chuyển trong quá trình phẫu thuật. Có hệ thống van chống xì khí tăng cường. Ống ngoài chất liệu polyamide, polysoprene, HDPE,.. hoặc tương đương. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(2). | Cái | 50 | 15 | 65
209 | 204 | V204 | Kim truyền dùng cho buồng tiêm | Cỡ 20G, 22G; dài 15mm-25mm. Bao gồm: kim gập góc, đế cố định, ống nối có kẹp. Không DEHP. | Cái | 330 | 99 | 429
210 | 205 | V205 | Quả dẫn lưu áp lực âm bằng silicon | Chất liệu 100% silicon. Thể tích 200ml, đường kính dây Fi 10Fr, 19Fr. Bộ dẫn lưu bao gồm bình chứa có van 1 chiều, dây dẫn lưu, trocar. Bình chứa được thiết kế với 1 cổng xả và 2 cổng dẫn lưu. Thành bình trong suốt và thể tích được đánh dấu giúp thuận tiện kiểm tra và đo lượng dịch. | Cái | 1450 | 435 | 1885
211 | 206 | V206 | Bom truyền hoá chất | Thể tích đàn hồi 100ml tối đa 125ml, tốc độ truyền 2ml/giờ, màng lọc ≤1,2µm. Vỏ mềm, tích hợp van một chiều chống trào ngược và khóa kẹp trong đường truyền. Đầu nối Luerlock không dùng kim. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(1). | Cái | 500 | 150 | 650
212 | 207 | V207 | Bom truyền hoá chất | Thể tích đàn hồi 270ml tối đa 295ml, tốc độ truyền 2ml/giờ, màng lọc 1,2µm. Vỏ mềm, tích hợp van một chiều chống trào ngược và khóa kẹp trong đường truyền. Đầu nối Luerlock không dùng kim. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(1). | Cái | 1530 | 459 | 1989
213 | 208 | V208 | Bộ dây truyền dịch có bộ vi chỉnh giọt | Chiều dài dây ≥150cm; đường kính trong dây ≥3 mm. Có bộ điều chỉnh giọt từ 3ml/h - 270ml/h. Có khóa kẹp dừng truyền dịch tạm thời mà không cần chỉnh lại tốc độ truyền. Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí. Đầu khóa vặn xoắn luer lock. Chất liệu PVC, không có chất phụ gia DEHP. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(1). | Cái | 350 | 105 | 455
214 | 209 | V209 | Bộ xi lanh cho máy bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng | Bộ gồm: 2 xilanh x 190ml; 1 dây nối áp lực cao dài 260cm; 1 ống lấy thuốc. Áp suất giới hạn ≥350 PSI. Dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang loại 2 nòng. | Bộ | 430 | 129 | 559
Tổng cộng: 214 mặt hàng
Ghi chú: (1) Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP là: Đã được tối thiểu hai trong các tổ chức hoặc nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (Market Authorization) (sau đây viết tắt là giấy lưu hành): Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Mỹ; Cục Quản lý hàng hóa trị liệu (TGA) - Úc; Cơ quan quản lý y tế Canada (Health Canada); Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA) - Nhật Bản, các nước thành viên EU, Anh, Thụy Sỹ; Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp trung ương (National Medical Products Administration - NMPA) - Trung Quốc; Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm (Ministry of Food & Drug Safety - MFDS) - Hàn Quốc hoặc thuộc danh sách các tổ chức cấp giấy lưu hành được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận (gọi tắt là nước tham chiếu). (2) Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP là: Đã được tối thiểu một trong các tổ chức hoặc nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (Market Authorization) (sau đây viết tắt là giấy lưu hành): Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Mỹ; Cục Quản lý hàng hóa trị liệu (TGA) - Úc; Cơ quan quản lý y tế Canada (Health Canada); Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA) - Nhật Bản, các nước thành viên EU, Anh, Thụy Sỹ; Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp trung ương (National Medical Products Administration - NMPA) - Trung Quốc; Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm (Ministry of Food & Drug Safety - MFDS) - Hàn Quốc hoặc thuộc danh sách các tổ chức cấp giấy lưu hành được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận (gọi tắt là nước tham chiếu).

## Phụ lục 2
PHỤ LỤC II. MẪU BÁO GIÁ
(Ban hành kèm theo Yêu cầu báo giá số 1750 /BVUB-P.VT-TBYT ngày 26/07/2024)
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số 1750 /BVUB-P.VT-TBYT ngày 26 /07/2024 của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, chúng tôi......[ghi tên, địa chỉ của đơn vị báo giá] báo giá cho các mặt hàng vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế như sau:
1.Báo giá:
STT | Mã HH | Mã HH theo quyết định 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên hàng hóa mời báo giá | Tên thương mại mặt hàng báo giá | Đặc tính kỹ thuật mặt hàng báo giá | Hãng-nước sản xuất | Model/ ký mã hiệu sản phẩm | ĐVT | Số lượng |  |  | Đơn giá báo giá (có VAT) | Thành tiền | Quy cách | Mã HS | Thuế VAT (%)
[9 empty] | Số lượng mua sắm | Số lượng tùy chọn mua thêm | Tổng số lượng
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)=(11) x (12) | (14) | (15) | (16)
1
2
n
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh mặt hàng báo giá đáp ứng yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật mời báo giá (ví dụ: catalog sản phẩm, CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP...)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:........ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày 07/08/2024.
3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá, đảm bảo giá chào phù hợp với giá cung ứng cho các đơn vị khác trong khu vực. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
.........., ngày tháng năm 2024
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: - (1), (3), (8), (9), (10), (11): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin tại phụ lục I. - (2) Đơn vị báo giá ghi mã HH theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 về việc ban hành danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (đợt 1) và nguyên tắc mã hóa vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. - (4), (5), (6), (7),(14),(15),(16): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin của mặt hàng báo giá. - (12) Đơn vị báo giá ghi giá trị đơn giá của mặt hàng báo giá, đơn giá bao gồm các chi phí cho các dịch vụ liên quan và thuế phí, lệ phí (nếu có). - (13) Đơn vị báo giá ghi giá trị thành tiền, giá trị ghi tại cột này bằng tổng số lượng (cột (11)) nhân với đơn giá (cột (12)). Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.