**Phụ Lục II: BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ KỸ THUẬT**

*(Kèm theo Thư mời chào giá số /BVUB-VTTBYT ngày tháng năm 2024)*

| **TT** | **Tên hàng hoá** | **Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đệm giường | Yêu cầu chung: |
| - Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng  - Được sản xuất năm 2024 trở về sau |
| Yêu cầu về cấu hình: |
| -Kích thước tối thiểu: Dài 1900x Rộng 900x độ dày 50mm  -Đệm bao gồm 2 khúc tương ứng với mặt giường bệnh nhân, được may viền chắc chắn, đệm căng, phẳng, không xẹp, không nhăn.  -Chất liệu: Đệm mút bọc giả da, không thấm nước, chịu được các hóa chất tẩy rửa thông thường. |
| Yêu cầu khác:  Bảo hành: ≥ 06 tháng kể từ ngày bàn giao |