## PL1
Phụ lục 1. Danh mục, tính năng yêu cầu kĩ thuật
Gói thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế đợt 1 năm 2025 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
(Ban hành kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-P.VT-TBYT ngày / /2024)
STT | Mã HH | Tên hàng hóa | Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kĩ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến mua sắm | Số lượng tùy chọn mua thêm | Tổng số lượng
1 | V01 | Kim châm cứu | Các cỡ. Tiệt trùng. Đóng gói chung trong 01 bao, không đóng gói riêng lẻ từng cái. Quy cách đóng gói: 10 cái ≤ bao ≤ 20 cái. | Cái | 1500000 | 450000 | 1950000
2 | V02 | Trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi | Đường kính 12mm, chiều dài ≥100mm. Vỏ trocar trong suốt và có vân cố định giữ cho trocar không dịch chuyển trong quá trình phẫu thuật. Có hệ thống van chống xì khí tăng cường. Ống ngoài chất liệu polyamide, polysoprene, HDPE,.. hoặc tương đương. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(1). | Cái | 250 | 75 | 325
3 | V03 | Tay dao hàn mạch máu | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano chống dính, hàm đầu tù, chiều dài thân dao ≥37 cm, đường kính thân dao 5mm. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(1). | Cái | 10 | 3 | 13
4 | V04 | Tay dao hàn mạch máu | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano chống dính, hàm đầu cong, chiều dài thân dao ≥37 cm, đường kính thân dao 5mm. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP(1). | Cái | 17 | 4 | 21
5 | H01 | Kít kháng thể Napsin A | Kháng thể Napsin A (BS10). Quy cách: Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít | 15 | 4 | 19
6 | H02 | Oxy già đậm đặc | Nồng độ ≥ 50% | Lít | 5500 | 1650 | 7150
Tổng cộng: 06 mặt hàng
Ghi chú: (1) Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 Nghị định 98/2021/NĐ-CP là: Đã được tối thiểu một trong các tổ chức hoặc nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (Market Authorization) (sau đây viết tắt là giấy lưu hành): Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Mỹ; Cục Quản lý hàng hóa trị liệu (TGA) - Úc; Cơ quan quản lý y tế Canada (Health Canada); Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA) - Nhật Bản, các nước thành viên EU, Anh, Thụy Sỹ; Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp trung ương (National Medical Products Administration - NMPA) - Trung Quốc; Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm (Ministry of Food & Drug Safety - MFDS) - Hàn Quốc hoặc thuộc danh sách các tổ chức cấp giấy lưu hành được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận (gọi tắt là nước tham chiếu)

## PL2
Phụ lục 2. Mẫu báo giá
(Ban hành kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-P.VT-TBYT ngày / /2024)
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số /BVUB-P.VT-TBYT ngày / / của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, chúng tôi......[ghi tên, địa chỉ của đơn vị báo giá] báo giá cho các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm và các hàng hóa khác như sau:
1.Báo giá:
STT | Mã HH | Mã HH theo quyết định 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên hàng hóa mời báo giá | Tên thương mại mặt hàng báo giá | Đặc tính kỹ thuật mặt hàng báo giá | Hãng-nước sản xuất | Model/ ký mã hiệu sản phẩm | ĐVT | Số lượng |  |  | Đơn giá báo giá (có VAT) | Thành tiền | Quy cách | Mã HS | Thuế VAT (%)
[9 empty] | Số lượng mua sắm | Số lượng tùy chọn mua thêm | Tổng số lượng
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)=(11) x (12) | (14) | (15) | (16)
1
2
n
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:........ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày 25/6/2024 [kết thúc thời điểm nhận báo giá].
3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá, đảm bảo giá chào phù hợp với giá cung ứng cho các đơn vị khác trong khu vực. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
.........., ngày tháng năm 202…
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: - (1), (3), (8), (9), (10), (11): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin tại phụ lục I. - (2) Đơn vị báo giá ghi mã HH theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 về việc ban hành danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (đợt 1) và nguyên tắc mã hóa vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. - (4), (5), (6), (7),(14),(15),(16): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin của mặt hàng báo giá. - (12) Đơn vị báo giá ghi giá trị đơn giá của mặt hàng báo giá, đơn giá bao gồm các chi phí cho các dịch vụ liên quan và thuế phí, lệ phí (nếu có). - (13) Đơn vị báo giá ghi giá trị thành tiền, giá trị ghi tại cột này bằng tổng số lượng (cột (11)) nhân với đơn giá (cột (12)). Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.