## PL1
PHỤ LỤC 1. DANH MỤC, YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KĨ THUẬT CỦA GÓI THẦU CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG HOÁ CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ ĐỢT 8 NĂM 2025 TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-P.HC-VTYT ngày / /2025)
STT | Mã hàng hoá | Tên hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng dự kiến mua sắm
1 | H01 | Hóa chất định lượng gamma-glutamyltransferase (GGT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT (gamma-glutamyltransferase). Loại mẫu: huyết tương, huyết thanh. Số lượng test thực hiện được: ≥ 8 test/ml. Hộp: (≥4) x (≥40ml) + (≥4) x (≥40ml). Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm sinh hóa AU680 của hãng Beckman Coulter-Mỹ. | ml | 160
2 | H02 | Hóa chất định lượng lactate dehydrogenase (LDH) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDH (lactate dehydrogenase). Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Số lượng test thực hiện được: ≥ 10 test/ml. Hộp (≥4) x (≥40ml) + (≥4) x ( ≥20ml). Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm sinh hóa AU680 của hãng Beckman Coulter-Mỹ. | ml | 120
3 | H03 | Chất hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng kháng nguyên CA 125 | Chất hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng kháng nguyên CA 125. Thành phần: kháng nguyên CA 125 ở các mức nồng độ khác nhau. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động DXI 800 của hãng Beckman Coulter- Mỹ. Hộp: (≥6) x (≥2,5mL). | Hộp | 1
4 | H04 | Gel bôi trơn | Thành phần chính: Hydroxyethyl cellulose, glycerine, propylen glycol, sodium benzoat, nước. Tuýp ≥ 82g. | Tuýp | 720
5 | V01 | Máy đo nhịp tim, lượng oxy trong máu di động | Đo nhịp tim, lượng oxy trong máu | Cái | 1
6 | V02 | Khay chữ nhật | Kích thước: rộng 20cm x dài 30cm x cao 2cm. Chất liệu: thép không gỉ. | Cái | 30
7 | V03 | Hộp bông cầu | Được làm từ inox. Kích thước: Fi 8cm. | Cái | 25
8 | V04 | Kéo phẫu thuật | Dài 14cm, 16cm. Chất liệu inox. | Cái | 50
9 | V05 | Panh thẳng, cong | Panh thẳng, cong có mấu không mấu. Kích thước: 14-20cm | Cái | 90
10 | V06 | Kẹp răng chuột | Kích thước 16-18cm. Chất liệu inox. | Cái | 5
11 | V07 | Parabop | Kích thước ≥15cm, 02 cái/cặp | Cặp | 5
12 | V08 | Ambu bóp bóng người lớn | Bộ gồm: 01 bóng bóp, 01 mặt nạ, 01 dây dẫn và 01 túi chứa khí | Bộ | 10
Tổng cộng: 12 mặt hàng

## PL2
Phụ lục 2. Mẫu báo giá
(Ban hành kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-P.HC-VTYT ngày / /2025)
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số /BVUB-P.HC-VTYT ngày / / của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, chúng tôi......[ghi tên, địa chỉ của đơn vị báo giá] báo giá cho các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị y tế như sau:
1.Báo giá:
STT mặt hàng | Mã hàng hóa | Mã hàng hóa theo quyết định 5086/QĐ-BYT (nếu có) hoặc Mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT | Tên hàng hóa mời báo giá | Tên thương mại mặt hàng báo giá | Đặc tính kỹ thuật mặt hàng báo giá | Hãng-nước sản xuất | Model/ ký mã hiệu sản phẩm | ĐVT | Số lượng mua sắm | Đơn giá báo giá (có VAT) | Thành tiền | Quy cách | Mã HS | Thuế VAT (%)
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)=(9) x (10) | (12) | (13) | (14)
1
2
n
Tổng cộng …. mặt hàng | [10 empty] | 0
Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh mặt hàng báo giá đáp ứng tên hàng hóa, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật mời báo giá (ví dụ: catalog sản phẩm, ...)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:........ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày 25/07/2025 [kết thúc thời điểm nhận báo giá].
3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá, đảm bảo giá chào phù hợp với giá cung ứng cho các đơn vị khác trong khu vực. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
.........., ngày tháng năm 202…
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: - (1), (3), (8), (9): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin tại phụ lục I. - (2) Nhà thầu điền chính xác đầy đủ thông tin: + Đối với vật tư y tế đã được cấp mã theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế: Kê khai mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế chi tiết theo từng kích cỡ. Trường hợp hàng hóa có nhiều mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT thì điền tất cả các mã vật tư tương ứng với các model hoặc kích thước dự thầu; giữa mã vật tư cách nhau bởi dấu “;” . + Đối với với vật tư y tế chưa được cấp mã theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế: Kê khai mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế. - (4), (5), (6), (7), (12), (13), (14): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin của mặt hàng báo giá. - (10) Đơn vị báo giá ghi giá trị đơn giá của mặt hàng báo giá, đơn giá bao gồm các chi phí cho các dịch vụ liên quan và thuế phí, lệ phí (nếu có). - (11) Đơn vị báo giá ghi giá trị thành tiền, giá trị ghi tại cột này bằng tổng số lượng (cột (9)) nhân với đơn giá (cột (10)). Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.