## PLI
Phụ lục I DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ ĐỢT 7 NĂM 2026 TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN (GỒM 05 PHẦN/LÔ, 05 MẶT HÀNG)
(Ban hành kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-P.HC-VTYT ngày / /2026)
STT phần/lô | STT mặt hàng | Tên phần/lô (Mã hàng hóa) | Tên hàng hóa | Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kĩ thuật | Yêu cầu về xuất xứ (nếu có) | ĐVT | Số lượng mua sắm
1 | 1 | C01 | Bộ kít xét nghiệm ung thư cổ tử cung | Bao gồm: Lọ dung dịch đệm bảo quản có chứa methanol, Chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung, Màng lọc, Lam kính bằng thủy tinh tĩnh điện. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm tế bào cổ tử cung Thinprep 2000 của Hologic Inc - Mỹ. |  | Bộ | 1000
2 | 2 | C02 | Lam kính hóa mô miễn dịch | Được sử dụng trong phòng thí nghiệm để gắn các phần mô được cố định bằng formalin, nhúng parafin (FFPE). Tấm kính thủy tinh có lớp phủ để bám dính các phần mô được cố định bằng formalin, đúc trong parafin để sử dụng trong hóa mô miễn dịch. Kích thước: 75 mm x 25 mm x 1 mm, vùng nhãn sơn trắng. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái | 4000
3 | 3 | C03 | Ống nghiệm nhựa | Ống nghiệm nhựa PS không nắp, không nhãn. Kích thước 12x75mm, thể tích chứa 5ml. |  | Cái | 45000
4 | 4 | C04 | Chỉ không tiêu, tổng hợp, đơn sợi Polypropylene số 2/0 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và Polyethylene. Sợi chỉ số 2/0, dài ≥ 90cm. Tiệt trùng. 2 kim tròn, được làm từ hợp kim phủ silicone, dài 26mm (± 1mm), kim cong 1/2 vòng tròn. |  | Sợi | 120
5 | 5 | C05 | Đầu côn vàng | Chất liệu nhựa. Không có màng lọc. Thể tích tối đa 200µl. |  | Cái | 40000
Tổng cộng: 05 phần/lô, 05 mặt hàng
Lưu ý: Yêu cầu thông số kỹ thuật trên đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế các nhà cung cấp hàng hóa, các nhà cung cấp có thể báo giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp hàng hóa có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa báo giá là tương đương hoặc tốt hơn. + Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng. + Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng. + Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

## PLII
Phụ lục II MẪU BÁO GIÁ
(Ban hành kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-P.HC-VTYT ngày / /2026)
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số /BVUB-P.HC-VTYT ngày / / của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, chúng tôi......[ghi tên, địa chỉ của đơn vị báo giá] báo giá cho các mặt hàng vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế như sau:
1.Báo giá:
STT phần/lô | STT mặt hàng | Tên phần/lô (Mã hàng hóa) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT | Tên hàng hóa mời báo giá | Tên thương mại mặt hàng báo giá | Đặc tính kỹ thuật mặt hàng báo giá | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Model/ ký mã hiệu sản phẩm | ĐVT | Số lượng mua sắm | Đơn giá báo giá (có VAT) | Thành tiền | Quy cách | Thuế VAT (%)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
1
2
n
Tổng cộng: ..…. mặt hàng | [12 empty] | ….....
Tổng tiền bằng chữ:…......
Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh mặt hàng báo giá đáp ứng tên hàng hóa, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật mời báo giá (ví dụ: catalog sản phẩm...)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:........ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày 20/07/2026 [kết thúc thời điểm nhận báo giá].
3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá, đảm bảo giá chào phù hợp với giá cung ứng cho các đơn vị khác trong khu vực. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. - Đảm bảo tiến độ cung ứng hàng hóa trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo dự trù của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng.
.........., ngày tháng năm 202…
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: - (1), (2), (3), (5), (11), (12): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin tại phụ lục I. - (4) Nhà thầu điền chính xác đầy đủ thông tin: Kê khai mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế. - (6), (7), (8), (9), (10), (15), (16): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin của mặt hàng báo giá. - (13) Đơn vị báo giá ghi giá trị đơn giá của mặt hàng báo giá, đơn giá bao gồm các chi phí cho các dịch vụ liên quan và thuế phí, lệ phí (nếu có). - (14) Đơn vị báo giá ghi giá trị thành tiền, giá trị ghi tại cột này bằng tổng số lượng (cột (14)) nhân với đơn giá (cột (15)). Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.