## PLI
Phụ lục I DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ BỔ SUNG GÓI THẦU CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ KHÁC ĐỢT 5 NĂM 2026 TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN (GỒM 202 PHẦN/LÔ, 399 MẶT HÀNG) (Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-HCVT ngày / /2026 của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An )
STT phần/ lô | STT mặt hàng | Phần/lô (Mã Hàng hóa) | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu về xuất xứ (nếu có) | ĐVT | Số lượng mua sắm | Số lượng tùy chọn mua thêm | Tổng số lượng (số lượng mua sắm + tuỳ chọn mua thêm) | Ghi chú
1 |  | H5010 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng trên máy phân định nhóm máu hoàn toàn tự động Ortho Vision của hãng Tecan SchweizAG -Thụy Sĩ
| 1 | H5010.01 | Khay pha loãng hồng cầu | Sử dụng để pha loãng hồng cầu của bệnh nhân. Tương thích sử dụng trên máy phân định nhóm máu hoàn toàn tự động Ortho Vision của hãng Tecan SchweizAG -Thụy Sĩ |  | Cái | 1080 | 180 | 1260
| 2 | H5010.02 | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu bằng 2 phương pháp | Dùng để xét nghiệm định tính xác định kháng nguyên nhóm máu ABO và D (RH1) trên tế bào hồng cầu người và để xác định kháng thể kháng hồng cầu. Thành phần: gồm ≥ 6 cột chứa các thuốc thử Anti-A, anti-B, anti-D. Tương thích sử dụng trên máy phân định nhóm máu hoàn toàn tự động Ortho Vision của hãng Tecan SchweizAG -Thụy Sĩ |  | Thẻ | 14400 | 4300 | 18700
| 3 | H5010.03 | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh (D) theo phương pháp huyết thanh mẫu | Xét nghiệm định tính để xác nhận kháng nguyên A (ABO1), B (ABO2) và D (RH1) trên bề mặt tế bào hồng cầu người.Thẻ bao gồm 6 cột: - Cột 1 và 4: Thuốc thử nhóm máu Anti-A - Cột 2 và 5: Thuốc thử nhóm máu Anti-B - Cột 3 và 6: Thuốc thử nhóm máu Anti-D Tương thích sử dụng trên máy phân định nhóm máu hoàn toàn tự động Ortho Vision của hãng Tecan SchweizAG -Thụy Sĩ |  | Thẻ | 50 | 0 | 50
| 4 | H5010.04 | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO phương pháp hồng cầu mẫu | Xác định kháng thể nhóm máu ABO dự kiến và sàng lọc kháng thể theo quy trình ngưng kết trực tiếp. Thành phần: Thẻ bao gồm có 6 cột: Cột 1 đến 6: Chất tăng cường được tối ưu hóa để sử dụng trong xét nghiệm định nhóm máu ngược. Tương thích sử dụng trên máy phân định nhóm máu hoàn toàn tự động Ortho Vision của hãng Tecan SchweizAG -Thụy Sĩ |  | Thẻ | 1300 | 300 | 1600
| 5 | H5010.05 | Dung dịch đệm tăng cường phản ứng | Dung dịch có nồng độ ion thấp (LISS) được sử dụng để tối ưu nồng độ ion cho sự bắt giữ kháng thể. Thành phần: Dung dịch đệm phosphat có nồng độ độ ion thấp (Liss). Tương thích sử dụng trên máy phân định nhóm máu hoàn toàn tự động Ortho Vision của hãng Tecan SchweizAG -Thụy Sĩ |  | mL | 240 | 60 | 300
| 6 | H5010.06 | Thẻ xét nghiệm định tính IgG dạng kết hợp với hồng cầu | Xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể IgG liên kết với các tế bào hồng cầu. Thành phần: Thẻ bao gồm có 6 cột: - Cột 1 đến 6: Anti-Human Globulin, Anti-IgG Tương thích sử dụng trên máy phân định nhóm máu hoàn toàn tự động Ortho Vision của hãng Tecan SchweizAG -Thụy Sĩ |  | Thẻ | 700 | 200 | 900
| 7 | H5010.07 | Dung dịch bảo dưỡng | Thành phần: Dung dịch gồm huyết thanh bò, muối vô cơ, chất bảo quản. Sử dụng để bảo dưỡng máy phân định nhóm máu hoàn toàn tự động Ortho Vision của hãng Tecan SchweizAG -Thụy Sĩ |  | mL | 1200 | 360 | 1560
| 8 | H5010.08 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể nhóm máu ABO | Thành phần: Gồm 2 lọ: 1 lọ chứa tế bào hồng cầu loại A1, 1 lọ chứa tế bào hồng cầu B. Mỗi lọ chứa dịch treo tế bào hồng cầu 3% có nhóm Rh âm tính (D-,C-,E-). Tương thích sử dụng trên máy phân định nhóm máu hoàn toàn tự động Ortho Vision của hãng Tecan SchweizAG -Thụy Sĩ |  | mL | 480 | 140 | 620
| 9 | H5010.09 | Thuốc thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể nhóm máu bất thường | Hồng cầu sử dụng để phát hiện hoặc định danh kháng thể nhóm máu bất thường. Thành phần: Một bộ ba lọ hồng cầu 0,8 % để phát hiện kháng thể bất thường. Tương thích sử dụng trên máy phân định nhóm máu hoàn toàn tự động Ortho Vision của hãng Tecan SchweizAG -Thụy Sĩ |  | mL | 180 | 30 | 210
2 | 10 | H5056 | Que cấy chủng chuẩn Enterobacter hormaechei | Que cấy chủng chuẩn Enterobacter hormaechei ATCC 700323 |  | Que | 5 | 1 | 6
3 | 11 | H5057 | Que cấy chủng chuẩn Escherichia coli | Que cấy chủng chuẩn Escherichia coli ATCC 25922 |  | Que | 5 | 1 | 6
4 | 12 | H5058 | Que cấy chủng chuẩn Staphylococcus aureus | Que cấy chủng chuẩn Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 29213 |  | Que | 5 | 1 | 6
5 | 13 | H5060 | Bộ xét nghiệm nhuộm soi vi khuẩn Lao | Dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi, phát hiện vi khuẩn Lao trong mẫu đàm. Thành phần gồm: Dung dịch Fuchsin, Acid alcohol, Dung dịch methylen blue. |  | mL | 18000 | 5250 | 23250
6 | 14 | H5066 | Ống tuýp pha huyền dịch vi khuẩn | Ống nghiệm bằng nhựa trong (polystyrene). Tương thích sử dụng trên máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ Vitek2compact của hãng BioMerieux - Mỹ. |  | Cái | 4000 | 0 | 4000
7 | 15 | H5076 | Hạt nhựa lọc nước | Hỗn hợp của nhựa trao đổi cation có tính axit mạnh ở dạng H và nhựa trao đổi anion có tính bazơ mạnh ở dạng OH. Hạt hình cầu. Kích thước hạt: 0,3 đến 1,2 mm. |  | Lít | 200 | 60 | 260
8 | 16 | H5078 | Lam kính dùng trên máy xét nghiệm huyết học tự động có kéo lam | Kích thước trong khoảng: 24,7-26,3 mm x 74,7-76,3 mm. Độ dày: 0,9-1,2mm. Đoạn kính mờ: 15-20mm | G7 hoặc liên minh châu Âu (EU) | Cái | 3000 | 900 | 3900
9 |  | V5004 | Bộ kít chia liều
| 17 | V5004.01 | Kit chia liều | 01 Bộ kit chia liều thuốc phóng xạ bao gồm: + 01 lọ 30ml làm lọ tổng + 01 kim thông khí cho lọ phóng xạ tổng + 01 kim rút dung dịch cho lọ phóng xạ tổng + 01 lọ 10ml làm lọ đựng chất thải phóng xạ + 01 kim thông khí cho lọ chứa chất thải phóng xạ + 01 kim gắn nước muối có đường thông khí + 01 kim dẫn dung dịch sản phẩm + 01 đầu kết nối + 01 kim thông khí. Dùng cho máy chia liều ADG-500. |  | Bộ | 20 | 6 | 26
| 18 | V5004.02 | Nắp cao su | Nắp cao su cho lọ sản phẩm. |  | Cái | 200 | 60 | 260
| 19 | V5004.03 | Lọ vô trùng | Lọ đựng sản phẩm 30ml. |  | Lọ | 200 | 60 | 260
10 | 20 | V5042 | Khẩu trang chống độc | Khẩu trang đạt chuẩn N95 dùng một lần với hiệu suất lọc ≥ 95% đối với một số hạt không chứa dầu trong không khí. Hiệu suất lọc vi khuẩn > 99% theo tiêu chuẩn ASTM F2101. Thiết kế dạng hình chén. Kháng chất lỏng 80mmHg, Lớp lọc P2, N95. Lớp vật liệu bên trong mềm mại, mút vùng mũi và dây đeo đầu dạng bện. Thanh kẹp mũi có thể điều chỉnh được. Không chứa bất kỳ thành phần nào được làm từ cao su tự nhiên. |  | Cái | 870 | 261 | 1131
11 | 21 | V5048 | Đầu côn vàng | Chất liệu nhựa. Không có màng lọc. Thể tích tối đa 200µl. |  | Cái | 180000 | 54000 | 234000
12 | 22 | Y5001 | Bát kền | Kích thước: Fi 8cm. |  | Cái | 100 | 25 | 125
13 | 23 | Y5008 | Hộp hấp Inox tròn Fi260 | Fi 260 mm |  | Cái | 30 | 9 | 39
Tổng cộng: 13 phần/lô, 23 mặt hàng
Lưu ý: Yêu cầu thông số kỹ thuật trên đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế các nhà cung cấp hàng hóa, các nhà cung cấp có thể báo giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp hàng hóa có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa báo giá là tương đương hoặc tốt hơn. + Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng. + Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng. + Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

## PLII
Phụ lục II MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN HÀNG HÓA BÁO GIÁ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-HCVT ngày / /2026 của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An)
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN HÀNG HÓA BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
1. Thông tin hàng hóa báo giá:
STT phần/ lô | STT mặt hàng | Tên phần/lô (Mã hàng hóa) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT | Tên hàng hóa mời báo giá | Tên thương mại mặt hàng báo giá | Đặc tính kỹ thuật mặt hàng báo giá | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Model/ ký mã hiệu sản phẩm | Quy cách | Thuế VAT (%)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
1
2
n
Tổng cộng: ..…. mặt hàng
Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh mặt hàng báo giá đáp ứng tên hàng hóa, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật mời báo giá (ví dụ: catalog sản phẩm...)
2. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá, đảm bảo giá chào phù hợp với giá cung ứng cho các đơn vị khác trong khu vực. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
3. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: - Đơn vị báo giá:…..[ghi tên của đơn vị báo giá]; - Địa chỉ: ….......[ghi địa chỉ của đơn vị báo giá]; - SĐT: ….......[ghi số liên lạc của đơn vị báo giá].
.........., ngày tháng năm 202…
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: - (1), (2), (3), (5): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin tại phụ lục I. - (4) Đơn vị báo giá điền chính xác đầy đủ thông tin: Kê khai mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế. - (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin của mặt hàng báo giá.