## PLIV.1 (2)
Phụ lục I DANH MỤC, YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KĨ THUẬT VÀ YÊU CẦU KHÁC GÓI THẦU CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ ĐỢT 6 (LẦN 2) NĂM 2026 TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN (GỒM 05 PHẦN/LÔ, 82 MẶT HÀNG)
(Ban hành kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-HCVT ngày / /2026)
I. Danh mục, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật:
STT phần/ lô | STT mặt hàng | Phần/lô (Mã Hàng hóa) | Tên hàng hóa | Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kĩ thuật | Yêu cầu cung cấp thiết bị y tế sử dụng hàng hóa trúng thầu (nếu có) | Yêu cầu về xuất xứ (nếu có) | ĐVT | Số lượng đấu thầu |  | Tổng số lượng (số lượng mua sắm + tuỳ chọn mua thêm) | Ghi chú
[8 empty] | Số lượng mua sắm | Số lượng tùy chọn mua thêm
1 |  | H603 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 3) |  | x
| 1 | H603.01 | Bộ đầy đủ các hóa chất để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Hóa mô miễn dịch (HMMD 3) | Bộ đầy đủ các hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Hóa mô miễn dịch bao gồm: + Bộ kit nhuộm hóa mô miễn dịch: Dùng để nhuộm và hiển thị invitro các kháng nguyên đặc hiệu trong các lát mô cố định bằng formalin và đúc trong paraffin (FFPE), được sử dụng trong các quy trình hóa mô miễn dịch tự động và thủ công. + Dung dịch rã nến + Dung dịch phủ bảo vệ (hoặc công nghệ tương đương) + Dung dịch bộc lộ kháng nguyên + Dung dịch tăng cường độ đậm màu nhuộm DAB + Dung dịch nhuộm hematoxylin (dùng cho hóa mô miễn dịch) + Dung dịch rửa tiêu bản + Dung dịch làm sạch máy + Mực in và các hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế khác (trừ kháng thể, nhãn in, lam kính) để hoàn thiện 1 lần xét nghiệm hóa mô miễn dịch. | x |  | Test | 3375 | 945 | 4320
| 2 | H603.02 | Nhãn in mã vạch (HMMD 3) | Nhãn in mã vạch dùng cho máy hóa mô miễn dịch. | x |  | Cái | 4000 | 1000 | 5000
| 3 | H603.03 | Lam kính hóa mô miễn dịch (HMMD 3) | Lam kính bề mặt tích điện dương. Kích thước : (≥) 25 mm x (≥) 75mm x (≥) 1 mm. | x |  | Cái | 3500 | 1000 | 4500
| 4 | H603.04 | Kít kháng thể NSE (HMMD 3) | Kháng thể NSE ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 48 | 0 | 48
| 5 | H603.05 | Kít kháng thể S100 | Kháng thể S100 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 6 | H603.06 | Kít kháng thể CD117 (HMMD 3) | Kháng thể CD117 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 96 | 0 | 96
| 7 | H603.07 | Kít kháng thể CK7 (HMMD 3) | Kháng thể Keratin 7 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 448 | 112 | 560
| 8 | H603.08 | Kít kháng thể AE1/AE3 (HMMD 3) | Kháng thể Keratin ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 392 | 112 | 504
| 9 | H603.09 | Kít kháng thể KI67 (HMMD 3) | Kháng thể Ki67 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 336 | 96 | 432
| 10 | H603.10 | Kít kháng thể TTF1 (HMMD 3) | Kháng thể TTF-1 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 11 | H603.11 | Kít kháng thể Estrogen Receptor (HMMD 3) | Kháng thể Estrogen Receptor ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 12 | H603.12 | Kít kháng thể Progesteron Receptor (HMMD 3) | Kháng thể Progesteron Receptor ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 13 | H603.13 | Kít kháng thể HER2 (HMMD 3) | Kháng thể C-erbB2 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 384 | 96 | 480
| 14 | H603.14 | Kít kháng thể CK20 (HMMD 3) | Kháng thể Keratin 20 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 15 | H603.15 | Kít kháng thể CD10 | Kháng thể CD10 ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. | x |  | Test | 48 | 0 | 48
| 16 | H603.16 | Kít kháng thể CD20 (HMMD 3) | Kháng thể CD20 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 17 | H603.17 | Kít kháng thể CD34 (HMMD 3) | Kháng thể CD34 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 240 | 48 | 288
| 18 | H603.18 | Kít kháng thể CK5/6 (HMMD 3) | Kháng thể Cytokeratin 5/6 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 240 | 48 | 288
| 19 | H603.19 | Kít kháng thể NAPSIN (HMMD 3) | Kháng thể Napsin A ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 392 | 112 | 504
| 20 | H603.20 | Kít kháng thể P40 (HMMD 3) | Kháng thể p40 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 21 | H603.21 | Kít kháng thể CD68 | Kháng thể CD68 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 22 | H603.22 | Kít kháng thể CDX2 (HMMD 3) | Kháng thể CDX-2 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 23 | H603.23 | Kít kháng thể MLH1 | Kháng thể MLH1 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 56 | 0 | 56
| 24 | H603.24 | Kit kháng thể SATB2 | Kháng thể đơn dòng thỏ SATB2 (Protein liên kết DNA SATB2) dạng pha sẵn ở dạng lỏng trong dung dịch có chứa protein ổn định. | x |  | Test | 56 | 0 | 56
| 25 | H603.25 | Kít kháng thể CALRETININ | Kháng thể đơn dòng kháng Calretinin ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 192 | 48 | 240
2 |  | H604 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 4) |  | x
| 26 | H604.01 | Bộ đầy đủ các hóa chất để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Hóa mô miễn dịch (HMMD 4) | Bộ đầy đủ các hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Hóa mô miễn dịch bao gồm: + Bộ kit nhuộm hóa mô miễn dịch: Dùng để nhuộm và hiển thị invitro các kháng nguyên đặc hiệu trong các lát mô cố định bằng formalin và đúc trong paraffin (FFPE), được sử dụng trong các quy trình hóa mô miễn dịch tự động và thủ công. + Dung dịch rã nến + Dung dịch phủ bảo vệ (hoặc công nghệ tương đương) + Dung dịch bộc lộ kháng nguyên + Dung dịch tăng cường độ đậm màu nhuộm DAB + Dung dịch nhuộm hematoxylin (dùng cho hóa mô miễn dịch) + Dung dịch rửa tiêu bản + Dung dịch làm sạch máy + Mực in và các hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế khác (trừ kháng thể, nhãn in, lam kính) để hoàn thiện 1 lần xét nghiệm hóa mô miễn dịch. | x |  | Test | 3375 | 945 | 4320
| 27 | H604.02 | Nhãn in mã vạch (HMMD 4) | Nhãn in mã vạch dùng cho máy hóa mô miễn dịch. | x |  | Cái | 3000 | 0 | 3000
| 28 | H604.03 | Lam kính hóa mô miễn dịch (HMMD 4) | Lam kính bề mặt tích điện dương. Kích thước : (≥) 25 mm x (≥) 75mm x (≥) 1 mm. | x |  | Cái | 3500 | 1000 | 4500
| 29 | H604.04 | Kít kháng thể NSE | Kháng thể NSE ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 96 | 0 | 96
| 30 | H604.05 | Kít kháng thể CD117 | Kháng thể CD117 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 48 | 0 | 48
| 31 | H604.06 | Kít kháng thể CK7 (HMMD 4) | Kháng thể Keratin 7 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 448 | 112 | 560
| 32 | H604.07 | Kít kháng thể AE1/AE3 (HMMD 4) | Kháng thể Keratin ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 392 | 112 | 504
| 33 | H604.08 | Kít kháng thể KI67 (HMMD 4) | Kháng thể Ki67 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 336 | 96 | 432
| 34 | H604.09 | Kít kháng thể TTF1 (HMMD 4) | Kháng thể TTF-1 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 35 | H604.10 | Kít kháng thể Estrogen Receptor (HMMD 4) | Kháng thể Estrogen Receptor ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 36 | H604.11 | Kít kháng thể Progesteron Receptor (HMMD 4) | Kháng thể Progesteron Receptor ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 37 | H604.12 | Kít kháng thể HER2 (HMMD 4) | Kháng thể C-erbB2 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 384 | 96 | 480
| 38 | H604.13 | Kít kháng thể CK20 (HMMD 4) | Kháng thể Keratin 20 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 39 | H604.14 | Kít kháng thể CD3 | Kháng thể CD3 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 96 | 0 | 96
| 40 | H604.15 | Kít kháng thể GLYPICAN (HMMD 4) | Kháng thể Glypican 3 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 96 | 0 | 96
| 41 | H604.16 | Kít kháng thể CD20 (HMMD 4) | Kháng thể CD20 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 42 | H604.17 | Kít kháng thể CD34 (HMMD 4) | Kháng thể CD34 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 240 | 48 | 288
| 43 | H604.18 | Kít kháng thể Synaptophysin | Kháng thể Synaptophysin ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 224 | 56 | 280
| 44 | H604.19 | Kít kháng thể CK5/6 (HMMD 4) | Kháng thể Cytokeratin 5/6 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 240 | 48 | 288
| 45 | H604.20 | Kít kháng thể NAPSIN | Kháng thể Napsin A ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 392 | 112 | 504
| 46 | H604.21 | Kít kháng thể BCL6 | Kháng thể BCL-6 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 48 | 0 | 48
| 47 | H604.22 | Kít kháng thể P40 (HMMD 4) | Kháng thể p40 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 48 | H604.23 | Kít kháng thể P16 | Kháng thể p16 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 49 | H604.24 | Kít kháng thể GATA3 | Kháng thể GATA-3 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 50 | H604.25 | Kit kháng thể PAX-5 (HMMD 4) | Kháng thể PAX-5 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 48 | 0 | 48
| 51 | H604.26 | Kít kháng thể CD56 (HMMD 4) | Kháng thể CD56 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm có chứa protein ổn định và chất bảo quản. | x |  | Test | 224 | 56 | 280
| 52 | H604.27 | Kít kháng thể PMS2 | Kháng thể PMS2 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và chất bảo quản. | x |  | Test | 48 | 0 | 48
| 53 | H604.28 | Kít kháng thể MSH6 | Kháng thể MSH6 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 48 | 0 | 48
| 54 | H604.29 | Kít kháng thể CK19 | Kháng thể CK19 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
5 |  | H605 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 5) |  | x
| 55 | H605.01 | Bộ đầy đủ các hóa chất để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Hóa mô miễn dịch (HMMD 5) | Bộ đầy đủ các hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Hóa mô miễn dịch bao gồm: + Bộ kit nhuộm hóa mô miễn dịch: Dùng để nhuộm và hiển thị invitro các kháng nguyên đặc hiệu trong các lát mô cố định bằng formalin và đúc trong paraffin (FFPE), được sử dụng trong các quy trình hóa mô miễn dịch tự động và thủ công. + Dung dịch rã nến + Dung dịch phủ bảo vệ (hoặc công nghệ tương đương) + Dung dịch bộc lộ kháng nguyên + Dung dịch tăng cường độ đậm màu nhuộm DAB + Dung dịch nhuộm hematoxylin (dùng cho hóa mô miễn dịch) + Dung dịch rửa tiêu bản + Dung dịch làm sạch máy + Mực in và các hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế khác (trừ kháng thể, nhãn in, lam kính) để hoàn thiện 1 lần xét nghiệm hóa mô miễn dịch. | x |  | Test | 2700 | 810 | 3510
| 56 | H605.26 | Nhãn in mã vạch (HMMD 5) | Nhãn in mã vạch dùng cho máy hóa mô miễn dịch. | x |  | Cái | 3000 | 900 | 3900
| 57 | H605.27 | Lam kính hóa mô miễn dịch (HMMD 5) | Lam kính bề mặt tích điện dương. Kích thước : (≥) 25 mm x (≥) 75mm x (≥) 1 mm. | x |  | Cái | 3500 | 1000 | 4500
| 58 | H605.03 | Kít kháng thể S100 (HMMD 5) | Kháng thể S100 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 59 | H605.04 | Kít kháng thể CK7 (HMMD 5) | Kháng thể Keratin 7 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 448 | 112 | 560
| 60 | H605.05 | Kít kháng thể AE1/AE3 (HMMD 5) | Kháng thể Keratin ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 392 | 112 | 504
| 61 | H605.06 | Kít kháng thể KI67 (HMMD 5) | Kháng thể Ki67 và ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 336 | 96 | 432
| 62 | H605.07 | Kít kháng thể TTF1 (HMMD 5) | Kháng thể TTF-1 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 63 | H605.08 | Kít kháng thể Estrogen Receptor (HMMD 5) | Kháng thể Estrogen Receptor ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 64 | H605.09 | Kít kháng thể Progesteron Receptor (HMMD 5) | Kháng thể Progesteron Receptor ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 65 | H605.10 | Kít kháng thể HER2 (HMMD 5) | Kháng thể C-erbB2 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 384 | 96 | 480
| 66 | H605.11 | Kít kháng thể CK20 (HMMD 5) | Kháng thể Keratin 20 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 67 | H605.12 | Kít kháng thể GLYPICAN (HMMD 5) | Kháng thể Glypican 3 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 144 | 0 | 144
| 68 | H605.13 | Kít kháng thể CD5 | Kháng thể CD5 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 69 | H605.14 | Kít kháng thể CD34 (HMMD 5) | Kháng thể CD34 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 192 | 48 | 240
| 70 | H605.15 | Kít kháng thể CK5/6 (HMMD 5) | Kháng thể Cytokeratin 5/6 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 240 | 48 | 288
| 71 | H605.16 | Kít kháng thể P63 | Kháng thể p63 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 72 | H605.17 | Kít kháng thể NAPSIN (HMMD 5) | Kháng thể Napsin A ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 392 | 112 | 504
| 73 | H605.18 | Kít kháng thể P40 (HMMD 5) | Kháng thể p40 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 74 | H605.19 | Kít kháng thể Mammaglobin | Hỗn hợp kháng thể Mammaglobin ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 75 | H605.20 | Kít kháng thể CDX2 (HMMD 5) | Kháng thể CDX-2 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 76 | H605.21 | Kít kháng thể HEPA1 | Kháng thể Hep Par 1 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 77 | H605.22 | Kít kháng thể Thyroglobulin | Kháng thể Thyroglobulin ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 78 | H605.23 | Kít kháng thể MSH2 | Kháng thể MSH2 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 79 | H605.24 | Kít kháng thể GATA3 (HMMD 5) | Kháng thể GATA-3 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 80 | H605.25 | Kít kháng thể CD56 (HMMD 5) | Kháng thể CD56 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm có chứa protein ổn định và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
4 | 81 | Y601 | Lưu lượng kế oxy | Gắn tường, có bình tạo ẩm. |  |  | Bộ | 150 | 45 | 195
5 | 82 | Y602 | Đồng hồ oxy (van oxy) | Bộ gồm: van giảm áp và bình tạo ẩm |  |  | Bộ | 80 | 24 | 104
Tổng cộng: 05 phần/lô, 82 mặt hàng
Lưu ý: Yêu cầu thông số kỹ thuật trên đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế các nhà cung cấp hàng hóa, các nhà cung cấp có thể báo giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp hàng hóa có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa báo giá là tương đương hoặc tốt hơn. + Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng. + Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng. + Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.
II. Các yêu cầu khác
Hiện tại, Bệnh viện chưa có thiết bị y tế để các sử dụng mặt hàng trên, yêu cầu nhà thầu cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hàng hóa trúng thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 55 Luật Đấu thầu.

## PLIV.1
Phụ lục I DANH MỤC, YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KĨ THUẬT VÀ YÊU CẦU KHÁC GÓI THẦU CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ ĐỢT 6 (LẦN 2) NĂM 2026 TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN (GỒM 05 PHẦN/LÔ, 82 MẶT HÀNG)
(Ban hành kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-HCVT ngày / /2026)
I. Danh mục, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật:
STT phần/ lô | STT mặt hàng | Phần/lô (Mã Hàng hóa) | Tên hàng hóa | Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kĩ thuật | Yêu cầu cung cấp thiết bị y tế sử dụng hàng hóa trúng thầu (nếu có) | Yêu cầu về xuất xứ (nếu có) | ĐVT | Số lượng đấu thầu |  | Tổng số lượng (số lượng mua sắm + tuỳ chọn mua thêm) | Ghi chú
[8 empty] | Số lượng mua sắm | Số lượng tùy chọn mua thêm
1 |  | H603 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 3) |  | x
| 1 | H603.01 | Bộ đầy đủ các hóa chất để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Hóa mô miễn dịch (HMMD 3) | Bộ đầy đủ các hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Hóa mô miễn dịch bao gồm: + Bộ kit nhuộm hóa mô miễn dịch: Dùng để nhuộm và hiển thị invitro các kháng nguyên đặc hiệu trong các lát mô cố định bằng formalin và đúc trong paraffin (FFPE), được sử dụng trong các quy trình hóa mô miễn dịch tự động và thủ công. + Dung dịch rã nến + Dung dịch phủ bảo vệ (hoặc công nghệ tương đương) + Dung dịch bộc lộ kháng nguyên + Dung dịch tăng cường độ đậm màu nhuộm DAB + Dung dịch nhuộm hematoxylin (dùng cho hóa mô miễn dịch) + Dung dịch rửa tiêu bản + Dung dịch làm sạch máy + Mực in và các hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế khác (trừ kháng thể, nhãn in, lam kính) để hoàn thiện 1 lần xét nghiệm hóa mô miễn dịch. | x |  | Test | 3375 | 945 | 4320
| 2 | H603.02 | Nhãn in mã vạch (HMMD 3) | Nhãn in mã vạch dùng cho máy hóa mô miễn dịch. | x |  | Cái | 4000 | 1000 | 5000
| 3 | H603.03 | Lam kính hóa mô miễn dịch (HMMD 3) | Lam kính bề mặt tích điện dương. Kích thước : (≥) 25 mm x (≥) 75mm x (≥) 1 mm. | x |  | Cái | 3500 | 1000 | 4500
| 4 | H603.04 | Kít kháng thể NSE (HMMD 3) | Kháng thể NSE ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 48 | 0 | 48
| 5 | H603.05 | Kít kháng thể S100 | Kháng thể S100 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 6 | H603.06 | Kít kháng thể CD117 (HMMD 3) | Kháng thể CD117 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 96 | 0 | 96
| 7 | H603.07 | Kít kháng thể CK7 (HMMD 3) | Kháng thể Keratin 7 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 448 | 112 | 560
| 8 | H603.08 | Kít kháng thể AE1/AE3 (HMMD 3) | Kháng thể Keratin ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 392 | 112 | 504
| 9 | H603.09 | Kít kháng thể KI67 (HMMD 3) | Kháng thể Ki67 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 336 | 96 | 432
| 10 | H603.10 | Kít kháng thể TTF1 (HMMD 3) | Kháng thể TTF-1 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 11 | H603.11 | Kít kháng thể Estrogen Receptor (HMMD 3) | Kháng thể Estrogen Receptor ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 12 | H603.12 | Kít kháng thể Progesteron Receptor (HMMD 3) | Kháng thể Progesteron Receptor ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 13 | H603.13 | Kít kháng thể HER2 (HMMD 3) | Kháng thể C-erbB2 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 384 | 96 | 480
| 14 | H603.14 | Kít kháng thể CK20 (HMMD 3) | Kháng thể Keratin 20 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 15 | H603.15 | Kít kháng thể CD10 | Kháng thể CD10 ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. | x |  | Test | 48 | 0 | 48
| 16 | H603.16 | Kít kháng thể CD20 (HMMD 3) | Kháng thể CD20 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 17 | H603.17 | Kít kháng thể CD34 (HMMD 3) | Kháng thể CD34 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 240 | 48 | 288
| 18 | H603.18 | Kít kháng thể CK5/6 (HMMD 3) | Kháng thể Cytokeratin 5/6 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 240 | 48 | 288
| 19 | H603.19 | Kít kháng thể NAPSIN (HMMD 3) | Kháng thể Napsin A ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 392 | 112 | 504
| 20 | H603.20 | Kít kháng thể P40 (HMMD 3) | Kháng thể p40 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 21 | H603.21 | Kít kháng thể CD68 | Kháng thể CD68 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 22 | H603.22 | Kít kháng thể CDX2 (HMMD 3) | Kháng thể CDX-2 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 23 | H603.23 | Kít kháng thể MLH1 | Kháng thể MLH1 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 56 | 0 | 56
| 24 | H603.24 | Kit kháng thể SATB2 | Kháng thể đơn dòng thỏ SATB2 (Protein liên kết DNA SATB2) dạng pha sẵn ở dạng lỏng trong dung dịch có chứa protein ổn định. | x |  | Test | 56 | 0 | 56
| 25 | H603.25 | Kít kháng thể CALRETININ | Kháng thể đơn dòng kháng Calretinin ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 192 | 48 | 240
2 |  | H604 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 4) |  | x
| 26 | H604.01 | Bộ đầy đủ các hóa chất để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Hóa mô miễn dịch (HMMD 4) | Bộ đầy đủ các hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Hóa mô miễn dịch bao gồm: + Bộ kit nhuộm hóa mô miễn dịch: Dùng để nhuộm và hiển thị invitro các kháng nguyên đặc hiệu trong các lát mô cố định bằng formalin và đúc trong paraffin (FFPE), được sử dụng trong các quy trình hóa mô miễn dịch tự động và thủ công. + Dung dịch rã nến + Dung dịch phủ bảo vệ (hoặc công nghệ tương đương) + Dung dịch bộc lộ kháng nguyên + Dung dịch tăng cường độ đậm màu nhuộm DAB + Dung dịch nhuộm hematoxylin (dùng cho hóa mô miễn dịch) + Dung dịch rửa tiêu bản + Dung dịch làm sạch máy + Mực in và các hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế khác (trừ kháng thể, nhãn in, lam kính) để hoàn thiện 1 lần xét nghiệm hóa mô miễn dịch. | x |  | Test | 3375 | 945 | 4320
| 27 | H604.02 | Nhãn in mã vạch (HMMD 4) | Nhãn in mã vạch dùng cho máy hóa mô miễn dịch. | x |  | Cái | 3000 | 0 | 3000
| 28 | H604.03 | Lam kính hóa mô miễn dịch (HMMD 4) | Lam kính bề mặt tích điện dương. Kích thước : (≥) 25 mm x (≥) 75mm x (≥) 1 mm. | x |  | Cái | 3500 | 1000 | 4500
| 29 | H604.04 | Kít kháng thể NSE | Kháng thể NSE ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 96 | 0 | 96
| 30 | H604.05 | Kít kháng thể CD117 | Kháng thể CD117 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 48 | 0 | 48
| 31 | H604.06 | Kít kháng thể CK7 (HMMD 4) | Kháng thể Keratin 7 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 448 | 112 | 560
| 32 | H604.07 | Kít kháng thể AE1/AE3 (HMMD 4) | Kháng thể Keratin ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 392 | 112 | 504
| 33 | H604.08 | Kít kháng thể KI67 (HMMD 4) | Kháng thể Ki67 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 336 | 96 | 432
| 34 | H604.09 | Kít kháng thể TTF1 (HMMD 4) | Kháng thể TTF-1 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 35 | H604.10 | Kít kháng thể Estrogen Receptor (HMMD 4) | Kháng thể Estrogen Receptor ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 36 | H604.11 | Kít kháng thể Progesteron Receptor (HMMD 4) | Kháng thể Progesteron Receptor ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 37 | H604.12 | Kít kháng thể HER2 (HMMD 4) | Kháng thể C-erbB2 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 384 | 96 | 480
| 38 | H604.13 | Kít kháng thể CK20 (HMMD 4) | Kháng thể Keratin 20 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 39 | H604.14 | Kít kháng thể CD3 | Kháng thể CD3 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 96 | 0 | 96
| 40 | H604.15 | Kít kháng thể GLYPICAN (HMMD 4) | Kháng thể Glypican 3 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 96 | 0 | 96
| 41 | H604.16 | Kít kháng thể CD20 (HMMD 4) | Kháng thể CD20 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 42 | H604.17 | Kít kháng thể CD34 (HMMD 4) | Kháng thể CD34 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 240 | 48 | 288
| 43 | H604.18 | Kít kháng thể Synaptophysin | Kháng thể Synaptophysin ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 224 | 56 | 280
| 44 | H604.19 | Kít kháng thể CK5/6 (HMMD 4) | Kháng thể Cytokeratin 5/6 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 240 | 48 | 288
| 45 | H604.20 | Kít kháng thể NAPSIN | Kháng thể Napsin A ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 392 | 112 | 504
| 46 | H604.21 | Kít kháng thể BCL6 | Kháng thể BCL-6 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 48 | 0 | 48
| 47 | H604.22 | Kít kháng thể P40 (HMMD 4) | Kháng thể p40 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 48 | H604.23 | Kít kháng thể P16 | Kháng thể p16 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 49 | H604.24 | Kít kháng thể GATA3 | Kháng thể GATA-3 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 50 | H604.25 | Kit kháng thể PAX-5 (HMMD 4) | Kháng thể PAX-5 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 48 | 0 | 48
| 51 | H604.26 | Kít kháng thể CD56 (HMMD 4) | Kháng thể CD56 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm có chứa protein ổn định và chất bảo quản. | x |  | Test | 224 | 56 | 280
| 52 | H604.27 | Kít kháng thể PMS2 | Kháng thể PMS2 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và chất bảo quản. | x |  | Test | 48 | 0 | 48
| 53 | H604.28 | Kít kháng thể MSH6 | Kháng thể MSH6 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 48 | 0 | 48
| 54 | H604.29 | Kít kháng thể CK19 | Kháng thể CK19 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
5 |  | H605 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 5) |  | x
| 55 | H605.01 | Bộ đầy đủ các hóa chất để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Hóa mô miễn dịch (HMMD 5) | Bộ đầy đủ các hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Hóa mô miễn dịch bao gồm: + Bộ kit nhuộm hóa mô miễn dịch: Dùng để nhuộm và hiển thị invitro các kháng nguyên đặc hiệu trong các lát mô cố định bằng formalin và đúc trong paraffin (FFPE), được sử dụng trong các quy trình hóa mô miễn dịch tự động và thủ công. + Dung dịch rã nến + Dung dịch phủ bảo vệ (hoặc công nghệ tương đương) + Dung dịch bộc lộ kháng nguyên + Dung dịch tăng cường độ đậm màu nhuộm DAB + Dung dịch nhuộm hematoxylin (dùng cho hóa mô miễn dịch) + Dung dịch rửa tiêu bản + Dung dịch làm sạch máy + Mực in và các hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế khác (trừ kháng thể, nhãn in, lam kính) để hoàn thiện 1 lần xét nghiệm hóa mô miễn dịch. | x |  | Test | 2700 | 810 | 3510
| 56 | H605.26 | Nhãn in mã vạch (HMMD 5) | Nhãn in mã vạch dùng cho máy hóa mô miễn dịch. | x |  | Cái | 3000 | 900 | 3900
| 57 | H605.27 | Lam kính hóa mô miễn dịch (HMMD 5) | Lam kính bề mặt tích điện dương. Kích thước : (≥) 25 mm x (≥) 75mm x (≥) 1 mm. | x |  | Cái | 3500 | 1000 | 4500
| 58 | H605.03 | Kít kháng thể S100 (HMMD 5) | Kháng thể S100 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 59 | H605.04 | Kít kháng thể CK7 (HMMD 5) | Kháng thể Keratin 7 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 448 | 112 | 560
| 60 | H605.05 | Kít kháng thể AE1/AE3 (HMMD 5) | Kháng thể Keratin ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 392 | 112 | 504
| 61 | H605.06 | Kít kháng thể KI67 (HMMD 5) | Kháng thể Ki67 và ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 336 | 96 | 432
| 62 | H605.07 | Kít kháng thể TTF1 (HMMD 5) | Kháng thể TTF-1 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 63 | H605.08 | Kít kháng thể Estrogen Receptor (HMMD 5) | Kháng thể Estrogen Receptor ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 64 | H605.09 | Kít kháng thể Progesteron Receptor (HMMD 5) | Kháng thể Progesteron Receptor ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 288 | 48 | 336
| 65 | H605.10 | Kít kháng thể HER2 (HMMD 5) | Kháng thể C-erbB2 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 384 | 96 | 480
| 66 | H605.11 | Kít kháng thể CK20 (HMMD 5) | Kháng thể Keratin 20 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 67 | H605.12 | Kít kháng thể GLYPICAN (HMMD 5) | Kháng thể Glypican 3 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 144 | 0 | 144
| 68 | H605.13 | Kít kháng thể CD5 | Kháng thể CD5 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 69 | H605.14 | Kít kháng thể CD34 (HMMD 5) | Kháng thể CD34 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 192 | 48 | 240
| 70 | H605.15 | Kít kháng thể CK5/6 (HMMD 5) | Kháng thể Cytokeratin 5/6 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 240 | 48 | 288
| 71 | H605.16 | Kít kháng thể P63 | Kháng thể p63 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 72 | H605.17 | Kít kháng thể NAPSIN (HMMD 5) | Kháng thể Napsin A ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 392 | 112 | 504
| 73 | H605.18 | Kít kháng thể P40 (HMMD 5) | Kháng thể p40 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 74 | H605.19 | Kít kháng thể Mammaglobin | Hỗn hợp kháng thể Mammaglobin ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 75 | H605.20 | Kít kháng thể CDX2 (HMMD 5) | Kháng thể CDX-2 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 76 | H605.21 | Kít kháng thể HEPA1 | Kháng thể Hep Par 1 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 77 | H605.22 | Kít kháng thể Thyroglobulin | Kháng thể Thyroglobulin ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 78 | H605.23 | Kít kháng thể MSH2 | Kháng thể MSH2 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 112 | 0 | 112
| 79 | H605.24 | Kít kháng thể GATA3 (HMMD 5) | Kháng thể GATA-3 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
| 80 | H605.25 | Kít kháng thể CD56 (HMMD 5) | Kháng thể CD56 ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm có chứa protein ổn định và chất bảo quản. | x |  | Test | 168 | 0 | 168
4 | 81 | Y601 | Lưu lượng kế oxy | Gắn tường, có bình tạo ẩm. |  |  | Bộ | 150 | 45 | 195
5 | 82 | Y602 | Đồng hồ oxy (van oxy) | Bộ gồm: van giảm áp và bình tạo ẩm |  |  | Bộ | 80 | 24 | 104
Tổng cộng: 05 phần/lô, 82 mặt hàng
Lưu ý: Yêu cầu thông số kỹ thuật trên đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế các nhà cung cấp hàng hóa, các nhà cung cấp có thể báo giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp hàng hóa có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa báo giá là tương đương hoặc tốt hơn. + Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng. + Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng. + Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.
II. Các yêu cầu khác
Hiện tại, Bệnh viện chưa có thiết bị y tế để các sử dụng mặt hàng trên, yêu cầu nhà thầu cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hàng hóa trúng thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 55 Luật Đấu thầu.

## PLII
Phụ lục II MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN HÀNG HÓA BÁO GIÁ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-HCVT ngày / /2026 của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An)
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN HÀNG HÓA BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
1. Thông tin hàng hóa báo giá:
STT phần/ lô | STT mặt hàng | Tên phần/lô (Mã hàng hóa) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT | Tên hàng hóa mời báo giá | Tên thương mại mặt hàng báo giá | Đặc tính kỹ thuật mặt hàng báo giá | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Model/ ký mã hiệu sản phẩm | Quy cách | Thuế VAT (%)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
1
2
n
Tổng cộng: ..…. mặt hàng
Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh mặt hàng báo giá đáp ứng tên hàng hóa, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật mời báo giá (ví dụ: catalog sản phẩm...)
2. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá, đảm bảo giá chào phù hợp với giá cung ứng cho các đơn vị khác trong khu vực. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
3. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: - Đơn vị báo giá:…..[ghi tên của đơn vị báo giá]; - Địa chỉ: ….......[ghi địa chỉ của đơn vị báo giá]; - SĐT: ….......[ghi số liên lạc của đơn vị báo giá].
.........., ngày tháng năm 202…
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: - (1), (2), (3), (5): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin tại phụ lục I. - (4) Đơn vị báo giá điền chính xác đầy đủ thông tin: Kê khai mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế. - (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin của mặt hàng báo giá.