## PLI
Phụ lục I
DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ BỔ SUNG CỦA GÓI THẦU SỐ 01: GÓI THẦU CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ KHÁC ĐỢT 3 NĂM 2026 TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN (GỒM 220 PHẦN/LÔ, 228 MẶT HÀNG)
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-HCVT ngày / /2026 của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An)
STT phần/ lô | STT mặt hàng | Phần/lô (Mã Hàng hóa) | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng mua sắm (Nội viện + Nhà thuốc) | Số lượng tùy chọn mua thêm (Nội viện + Nhà thuốc) | Tổng số lượng (Mua sắm+Tùy chọn mua thêm) | Ghi chú
1 | 1 | V3013 | Băng mực in | Dùng cho máy in tem nhãn. Kích thước: (≥)110 mm x (≥)300m. | Cái | 65 | 18 | 83 |  | Tiên
2 | 2 | V3014 | Băng mực máy hấp tiệt khuẩn | Dài ≥ 9cm. | Cái | 25 | 7 | 32 |  | Tiên
3 | 3 | V3036 | Can nhựa 10 lít | Chất liệu bằng nhựa. Có vòi, dung tích 10 lít. | Can | 30 | 8 | 38 |  | Tiên
4 | 4 | V3037 | Can nhựa 5 lít | Chất liệu bằng nhựa. Dung tích 5 lít. | Can | 200 | 56 | 256 |  | Tiên
5 | 5 | V3076 | Dải ống 0,2ml chưa có nắp | Thể tích 0,2ml. Chất liệu polypropylene hoặc tương đương. Non-Pyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free. Chịu được nhiệt độ ≥95℃. Màu trong. | Dải | 250 | 75 | 325 |  | Phương Anh
6 | 6 | V3081 | Đầu côn 10 µL không lọc | Thể tích hút: 1 - 10 µL. Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, không chứa chất gây ức chế PCR. Có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong ≥15 phút. | Cái | 3000 | 840 | 3840 |  | Phương Anh
7 | 7 | V3082 | Đầu côn 10µl, có lọc | Thể tích hút: 0,1-10µL, có màng lọc. Đảm bảo vô trùng. Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, không chứa chất gây ức chế PCR. Có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong ≥15 phút. | Cái | 1000 | 300 | 1300 |  | Phương Anh
8 | 8 | V3083 | Đầu côn 1000 µL không lọc | Thể tích hút: 100 - 1000 µL. Nonpyrogenic, RNase-/DNase-free. | Cái | 5000 | 1500 | 6500 |  | Phương Anh
9 | 9 | V3084 | Đầu côn 20µL có lọc | Thể tích hút: 1-20µL, có màng lọc. Đảm bảo vô trùng. Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, không chứa chất gây ức chế PCR. Có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong ≥15 phút. | Cái | 960 | 280 | 1240 |  | Phương Anh
10 | 10 | V3085 | Đầu côn 200 µL không lọc | Thể tích hút: 1 - 200 µL. Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, không chứa chất gây ức chế PCR. Có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong ≥15 phút. | Cái | 3000 | 840 | 3840 |  | Phương Anh
11 | 11 | V3086 | Đầu côn 200µl, có lọc | Thể tích hút: 1-200µL, có màng lọc. Đảm bảo vô trùng. Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, không chứa chất gây ức chế PCR. Có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong ≥15 phút. | Cái | 1000 | 300 | 1300 |  | Phương Anh
12 | 12 | V3087 | Đầu côn vàng | Chất liệu nhựa. Không có màng lọc. Thể tích tối đa 200µl. | Cái | 30000 | 8400 | 38400 |  | Tiên
13 | 13 | V3088 | Đầu côn xanh | Chất liệu nhựa. Không có màng lọc. Thể tích tối đa 1000µl. | Cái | 16000 | 4800 | 20800 |  | Tiên
14 | 14 | V3095 | Dây garo cao su | Chất liệu: Cao su. | Cái | 100 | 28 | 128 |  | Tiên
15 | 15 | V3096 | Dây garo dính | Có băng gai dính 2 đầu. | Cái | 500 | 140 | 640 |  | Tiên
16 | 16 | V3120 | Giấy định nhóm máu ABO | Kích thước: cỡ A5. | Cái | 5500 | 1540 | 7040 |  | Tiên
17 | 17 | V3121 | Giấy in nhiệt | Đường kính cuộn 4,5 cm. Kích thước: rộng ≥ 8cm… | Cuộn | 3300 | 924 | 4224 |  | Tiên
18 | 18 | V3122 | Giấy in tem nhãn | Kích thước (≥50)mm x (≥25) mm,… | Cuộn | 380 | 106 | 486 |  | Tiên
19 | 19 | V3125 | Khẩu trang y tế | Thành phần: Dây đeo; 4 lớp: 3 lớp vải không dệt và 1 lớp vi lọc; thanh nẹp mũi. | Cái | 10000 | 2800 | 12800 |  | Tiên
20 | 20 | V3126 | Khẩu trang y tế N95 | Khẩu trang N95, 5 lớp: Lớp ngoài cùng: Vải không đệt không hút nước, lớp giữa 1: Giấy vi lọc - giấy lọc khuẩn, lớp giữa 2: Giấy vi lọc - giấy lọc khuẩn, lớp giữa 3: Vải thấu khí, lớp trong cùng: Vải không dệt không hút nước. Có nẹp mũi bằng kim loại. Có dây thun. Hiệu suất lọc khuẩn (BFE) ≥ 99%. Không vô trùng. Đạt tối thiểu 01 CFS quy định tại ghi chú (1). | Cái | 5000 | 1500 | 6500 |  | Tiên
21 | 21 | V3154 | Lam kính mài | Kích thước: (≥ 25,4) x (≥76,2) mm. Độ dày: 1mm - 1,2 mm. Hộp ≥ 50 chiếc. | Hộp | 300 | 90 | 390 |  | Như
22 | 22 | V3157 | Lọ đựng cồn | Dung tích: 200ml, làm bằng nhựa. | Cái | 130 | 36 | 166 |  | Tiên
23 | 23 | V3170 | Mũ trùm tóc phòng sạch | Nguyên liệu: vải không dệt không thấm nước ≥14gam/m2, chất liệu 100% PP; dây thun đôi. Kích thước mũ : Rộng 2,2 - 2,5cm x dài 19-21cm. Đường kính mũ khi kéo căng: 47,5 - 52cm. Đường kính ở trạng thái nghỉ: 15 - 20cm. Tiệt trùng. | Cái | 300 | 90 | 390 |  | Tú
24 | 24 | V3172 | Nắp đậy lam kính | Nắp đậy lam kính đảm bảo kín để trộn hóa chất trên máy nhuộm hóa mô miễn dịch. | Cái | 400 | 120 | 520 |  | Phương Anh
25 | 25 | V3174 | Nhiệt ẩm kế | Chức năng: Đo nhiệt độ và độ ẩm Vạch chia: nhiệt độ: 2 độ C, độ ẩm: 5%. Khoảng đo: nhiệt độ: từ -20 đến 40 độ C, độ ẩm: từ 10% đến 90%. | Cái | 7 | 2 | 9 |  | Tiên
26 | 26 | V3175 | Ống 0,2 ml | Thể tích 0,2 ml. Chất liệu polypropylene hoặc tương đương, đảm bảo không bị bật nắp khi ly tâm. Màu trong. Non-Pyrogenic, RNase-/DNase-free. Có thể hấp được ở 121°C. | Cái | 1000 | 300 | 1300 |  | Phương Anh
27 | 27 | V3186 | Panh magill | Chất liệu: thép không gỉ. Kích thước ≥ 20cm. | Cái | 10 | 2 | 12 |  | Tiên
28 | 28 | V3202 | Tube đo huỳnh quang | Ống tube 0,5 ml. Có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong 20 phút. Tương thích với máy đo nồng độ DNA Qubit® 3.0 của Invitrogen- Thermo Fisher scientific - Malaysia. | Cái | 1000 | 300 | 1300 |  | Tiên
Tổng cộng: 28 mặt hàng
Ghi chú: (1) Đạt tối thiểu 01 CFS là: đã được tối thiểu 01 tổ chức, nước hoặc vùng lãnh thổ cho phép lưu hành tại nước hoặc vùng lãnh thổ tương ứng: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Mỹ; Cục Quản lý hàng hóa trị liệu (TGA) - Úc; Cơ quan quản lý y tế Canada (Health Canada ); Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA) - Nhật Bản; Các nước thành viên EU; Anh; Thụy Sỹ; Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp trung ương (National Medical Products Administration - NMPA) - Trung Quốc; Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (Ministry of Food & Drug Safety - MFDS) hoặc Viện Thông tin an toàn thiết bị y tế Hàn Quốc (National Institute of Medical Device Safety Information - NIDS).
Lưu ý: Yêu cầu thông số kỹ thuật trên đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế các nhà cung cấp hàng hóa, các nhà cung cấp có thể báo giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp hàng hóa có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa báo giá là tương đương hoặc tốt hơn. + Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng. + Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng. + Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

## PLII
Phụ lục II MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN HÀNG HÓA BÁO GIÁ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-HCVT ngày / /2026 của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An)
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN HÀNG HÓA BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
1. Thông tin hàng hóa báo giá:
STT phần/ lô | STT mặt hàng | Tên phần/lô (Mã hàng hóa) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT | Tên hàng hóa mời báo giá | Tên thương mại mặt hàng báo giá | Đặc tính kỹ thuật mặt hàng báo giá | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Model/ ký mã hiệu sản phẩm | Quy cách | Thuế VAT (%)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
1
2
n
Tổng cộng: ..…. mặt hàng
Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh mặt hàng báo giá đáp ứng tên hàng hóa, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật mời báo giá (ví dụ: catalog sản phẩm...)
2. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá, đảm bảo giá chào phù hợp với giá cung ứng cho các đơn vị khác trong khu vực. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
3. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: - Đơn vị báo giá:…..[ghi tên của đơn vị báo giá]; - Địa chỉ: ….......[ghi địa chỉ của đơn vị báo giá]; - SĐT: ….......[ghi số liên lạc của đơn vị báo giá].
.........., ngày tháng năm 202…
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: - (1), (2), (3), (5): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin tại phụ lục I. - (4) Đơn vị báo giá điền chính xác đầy đủ thông tin: Kê khai mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế. - (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin của mặt hàng báo giá.