## PLI
Phụ lục I DANH MỤC, YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KĨ THUẬT GÓI THẦU CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ BỔ SUNG LẦN 1 NĂM 2026 TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN (GỒM 25 PHẦN/LÔ, 25 MẶT HÀNG) (Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-HCVT ngày / /2026 của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An)
STT mặt hàng | Phần/lô (Mã Hàng hóa) | Tên hàng hóa | Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kĩ thuật | ĐVT | Số lượng đấu thầu | ,
1 | CG201 | Chai cấy máu | Chai cấy máu cấu tạo bằng polycarbonate chứa môi trường và hạt polime hấp phụ, phát hiện vi khuẩn hiếu khí và kị khí tùy tiện từ máu và dịch vô khuẩn của cơ thể. Tương thích sử dụng trên máy phát hiện vi khuẩn tự động (Máy cấy máu) BacT/ALERT 3D60 của hãng BioMerieux - Mỹ | mL | 12000
2 | CG202 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 1, mức 2, mức 3 | Kiểm soát ít nhất 41 thông số báo cáo sau: WBC, NRBC#, NRBC%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EOSIN#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EOSIN%, BASO%, IG#, IG%, MicroR, MacroR, RET#, RET%, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, HYPO-He, HYPER-He, PLT-O. Thành phần ít nhất bao gồm tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu người, hồng cầu nhân và tiểu cầu. Bộ chất chuẩn gồm có 3 mức nồng độ : mức 1, mức 2, mức 3, trong đó chỉ số RET% phải đảm bảo đạt ít nhất 2 mức nồng độ khác nhau. Tương thích sử dụng trên hệ thống phân tích xét nghiệm huyết học hoàn toàn tự động XN-3000 của hãng Sysmex- Nhật Bản và máy phân tích huyết học XN-2000 của hãng Sysmex Corporation- Nhật Bản. | mL | 90
3 | CG203 | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động. Dạng nhựa rắn 4 cóng liền khối trên một thanh. Thể tích ≥ 600 µL. Chất liệu: nhựa polystyrene. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm đông máu tự động ACLTOP 300 CTS của hãng Instrumentation Laboratory- Mỹ | Cái | 24000
4 | CG204 | Dung dịch Giemsa | Thuốc nhuộm Giemsa dùng để nhuộm các mẫu máu, tủy xương. Thành phần bao gồm: Methanol, Giemsa. Đạt tối thiểu 01 CFS quy định tại ghi chú (1). | Lít | 18
5 | CG205 | Formol trung tính 10% | Thành phần: Formaldehyde; Methyl alcolhol; Sodium phophate dibasic; Sodium phophate monobasic. Đạt tối thiểu 01 CFS quy định tại ghi chú (1). | Lít | 1000
6 | CG206 | Hóa chất định lượng Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng albumin. Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Tương thích sử dụng trên máy phân tích sinh hóa AU680 của hãng Beckman Coulter-Mỹ. | Test | 19840
7 | CG207 | Hóa chất định lượng kháng nguyên CA 19-9 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên CA 19-9. Dải đo bao trùm lên khoảng từ 0,8-2.000 U/mL. Thành phần: các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin đa dòng, liên hợp photphatase kiềm- kháng thể kháng kháng nguyên CA 19-9 đơn dòng, liên hợp biotin-kháng thể kháng kháng nguyên CA 19-9 đơn dòng, dung dịch đệm protein. Tương thích sử dụng trên máy phân tích miễn dịch DXI 800 của hãng Beckman Coulter- Mỹ. | Test | 800
8 | CG208 | Hóa chất định lượng T3 toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng T3 (triiodothyronine) toàn phần. Dải đo bao trùm lên khoảng từ 0,1-8,0 ng/mL. Thành phần: liên hợp photphatase kiềm-kháng thể kháng T3 đơn dòng, các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung dịch đệm có protein, chất tương tự T3 được liên kết với biotin trong dung dịch đệm có protein, dung dịch NaOH, dung dịch HCl. Tương thích sử dụng trên máy phân tích miễn dịch DXI 800 của hãng Beckman Coulter- Mỹ. | Test | 6400
9 | CG209 | Hóa chất định lượng T4 tự do | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng thyroxine tự do. Dải đo bao trùm lên khoảng từ 0,25-6,0 ng/dL. Thành phần: các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung dịch đệm có protein, dung dịch muối đệm có protein, chất cộng hợp triiodothyronin-photphatase kiềm trong dung dịch đệm có protein, kháng thể kháng thyroxine (T4) đơn dòng được liên kết với biotin trong dung dịch đệm có protein. Tương thích sử dụng trên máy phân tích miễn dịch DXI 800 của hãng Beckman Coulter- Mỹ. | Test | 6100
10 | CG210 | Hóa chất định lượng TSH | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng TSH. Dải đo bao trùm lên khoảng từ 0,005 - 50,0 μIU/mL. Thành phần: các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng TSH, dung dịch đệm, liên hợp photphatase kiềm -kháng thể kháng TSH đơn dòng. Tương thích sử dụng trên máy phân tích miễn dịch DXI 800 của hãng Beckman Coulter- Mỹ. | Test | 6500
11 | CG211 | Hóa chất đo thời gian prothrombin (PT) | Sử dụng để xác định thời gian prothrombin (PT). Bao gồm: Hóa chất dạng bột khô chứa yếu tố mô người tái tổ hợp, phospholipid tổng hợp, canxi clorua. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm đông máu tự động ACLTOP 300 CTS của hãng Instrumentation Laboratory- Mỹ | mL | 320
12 | CG212 | Hóa chất đo thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | Sử dụng để xác định thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT). Dạng lỏng. Thành phần: thuốc thử APTT chứa silica keo, phospholipid tổng hợp, đệm và chất bảo quản. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm đông máu tự động ACLTOP 300 CTS của hãng Instrumentation Laboratory- Mỹ | mL | 680
13 | CG213 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy huyết học | Thành phần: Sodium chloride 0,7%, Đệm Tris 0,2%. Độ ổn định sau mở nắp: 60 ngày. Thùng: ≥ 20L. Tương thích sử dụng trên hệ thống phân tích xét nghiệm huyết học hoàn toàn tự động XN-3000 của hãng Sysmex- Nhật Bản và máy phân tích huyết học XN-2000 của hãng Sysmex Corporation- Nhật Bản. | Lít | 700
14 | CG214 | Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố trong mẫu máu | Sử dụng để xác định nồng độ hemoglobin trong máu. Thành phần: Sodium lauryl sulfate 1,7 g/L. Tương thích sử dụng trên hệ thống phân tích xét nghiệm huyết học hoàn toàn tự động XN-3000 của hãng Sysmex- Nhật Bản và máy phân tích huyết học XN-2000 của hãng Sysmex Corporation- Nhật Bản. | mL | 25500
15 | CG215 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ProGRP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ProGRP. Mẫu đo: huyết thanh, huyết tương. Dải đo bao trùm lên khoảng 3 - 5000 pg/mL.Thành phần: kháng thể đơn dòng kháng ProGRP. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche-Hitachi-Nhật Bản. | Test | 500
16 | CG216 | Hóa chất xét nghiệm định lượng T3 toàn phần | Hóa chất dùng để định lượng triiodothyronine (T3) toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương. Dải đo bao trùm lên khoảng 0,3 ‑ 10 nmol/L. Thành phần: kháng thể đa dòng kháng T3, T3 đánh dấu biotin. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche-Hitachi-Nhật Bản. | Test | 3400
17 | CG217 | Hóa chất xét nghiệm định lượng thyroxine tự do | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng thyroxine (T4) tự do trong huyết thanh và huyết tương. Dải đo bao trùm lên khoảng: 0,5 - 100 pmol/L. Thành phần: kháng thể đơn dòng kháng T4, T4 đánh dấu biotin. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche-Hitachi-Nhật Bản. | Test | 6100
18 | CG218 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH | Hóa chất dùng để định lượng thyrotropin trong huyết thanh và huyết tương người. Dải đo bao trùm lên khoảng: 0,005 ‑ 100 µIU/mL. Thành phần: kháng thể đơn dòng kháng TSH. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche-Hitachi-Nhật Bản. | Test | 5000
19 | CG219 | Keo dán lam kính | Keo dán lam kính loại khô nhanh. Thành phần: Toluene; Acrylic Resin; Isobutyl methacrylate. Đạt tối thiểu 01 CFS quy định tại ghi chú (1). Chai ≥ 118ml. | Chai | 10
20 | CG220 | Môi trường nuôi cấy và phân biệt các loại nấm | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường phân lập chọn lọc cho nấm men, nấm mốc, có bổ sung kháng sinh chọn lọc. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Hỗn hợp dịch thủy phân pepsin từ mô động vật và dịch thủy phân trypsin từ casein, Dextrose, Chloramphenicol, Agar, pH: 5,6 ± 0,2 ở 25°C. Đĩa ≥ 90mm. | Đĩa | 60
21 | CG221 | Ống nghiệm có chứa chất chống đông EDTA-K2, chân không | Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế. Có chứa hóa chất chống đông EDTA K2. Kích thước ống (≥13mm) x (≥ 75mm). Có vạch định mức trên ống. Ống nghiệm được hút chân không. | Cái | 57600
22 | CG222 | Ống nghiệm có chứa chất chống đông Heparin | Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế. Có chứa hóa chất chống đông Heparine Lithium. Kích thước ống (≥12mm) x (≥ 75mm). Có vạch định mức trên ống. | Cái | 57600
23 | CG223 | Test nhanh phát hiện Helicobacter pylori | Chẩn đoán nhanh vi khuẩn Helicobacter pylori từ mẫu sinh thiết dạ dày. Ống chứa ≥ 0,3ml môi trường thạch. Thành phần: urea, agar, chỉ thị màu, Na2HPO4, KH2PO4.pH 6,8 ± 0,2. | Ống | 700
24 | CG224 | Thạch máu | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Peptone, Cao thịt bò, NaCl, Máu cừu đã khử fibrin, Agar; pH: 7,3 ± 0,2 ở 25°C. Đĩa ≥ 90mm. | Đĩa | 750
25 | CG225 | Vôi Sô đa | Thành phần: Vôi sô đa. | Kg | 297
Tổng cộng: 25 phần/lô, 25 mặt hàng
Ghi chú: (1) Đạt tối thiểu 01 CFS là: đã được tối thiểu 01 tổ chức, nước hoặc vùng lãnh thổ cho phép lưu hành tại nước hoặc vùng lãnh thổ tương ứng: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Mỹ; Cục Quản lý hàng hóa trị liệu (TGA) - Úc; Cơ quan quản lý y tế Canada (Health Canada ); Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA) - Nhật Bản; Các nước thành viên EU; Anh; Thụy Sỹ; Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp trung ương (National Medical Products Administration - NMPA) - Trung Quốc; Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (Ministry of Food & Drug Safety - MFDS) hoặc Viện Thông tin an toàn thiết bị y tế Hàn Quốc (National Institute of Medical Device Safety Information - NIDS).
Lưu ý: Yêu cầu thông số kỹ thuật trên đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế các nhà cung cấp hàng hóa, các nhà cung cấp có thể báo giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp hàng hóa có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa báo giá là tương đương hoặc tốt hơn. + Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng. + Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng. + Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

## PLII
Phụ lục II MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN HÀNG HÓA BÁO GIÁ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-HCVT ngày / /2026 của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An)
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN HÀNG HÓA BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
1. Thông tin hàng hóa báo giá:
STT phần/ lô | STT mặt hàng | Tên phần/lô (Mã hàng hóa) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT | Tên hàng hóa mời báo giá | Tên thương mại mặt hàng báo giá | Đặc tính kỹ thuật mặt hàng báo giá | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Model/ ký mã hiệu sản phẩm | Quy cách | Thuế VAT (%)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
1
2
n
Tổng cộng: ..…. mặt hàng
Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh mặt hàng báo giá đáp ứng tên hàng hóa, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật mời báo giá (ví dụ: catalog sản phẩm...)
2. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá, đảm bảo giá chào phù hợp với giá cung ứng cho các đơn vị khác trong khu vực. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
3. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: - Đơn vị báo giá:…..[ghi tên của đơn vị báo giá]; - Địa chỉ: ….......[ghi địa chỉ của đơn vị báo giá]; - SĐT: ….......[ghi số liên lạc của đơn vị báo giá].
.........., ngày tháng năm 202…
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: - (1), (2), (3), (5): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin tại phụ lục I. - (4) Đơn vị báo giá điền chính xác đầy đủ thông tin: Kê khai mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế. - (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin của mặt hàng báo giá.