## PLI
Phụ lục I DANH MỤC, YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KĨ THUẬT GÓI THẦU CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ BỔ SUNG LẦN 2 NĂM 2026 TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN (GỒM 18 PHẦN/LÔ, 18 MẶT HÀNG) (Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-HCVT ngày / /2026 của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An)
STT mặt hàng | Phần/lô (Mã Hàng hóa) | Tên hàng hóa | Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kĩ thuật | Yêu cầu về xuất xứ | ĐVT | Số lượng đấu thầu | ,
1 | CG301 | Băng dính cuộn vải lụa y tế 5cm x 5m | Kích thước 5cm x 5m. Chất liệu băng: vải dệt từ cellulose acetate (taffeta), xé được bằng tay; không bị sót keo khi tháo băng; số sợi (≥)44 x (≥)19,5 sợi/cm. Khối phủ ≥ 45g/m2; lực dính 1,8-5,5 N/cm; Độ nhớt 8.100-12.700 cP. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. Đạt tối thiểu 01 CFS quy định tại ghi chú (1). |  | Cuộn | 6000
2 | CG302 | Bộ xi lanh cho bơm tiêm thuốc cản từ 2 nòng | 1 bộ gồm: 2 xilanh x 60ml, dây áp lực chữ Y dài ≥230 cm, có van một chiều. Tương thích với bơm tiêm điện dùng cho chụp cộng hưởng từ OPTISTAR ELITE của hãng Liebel-Flarsheim/Mỹ, đảm bảo không bị rò rỉ thuốc khi sử dụng. |  | Bộ | 70
3 | CG303 | Bơm tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động (thể tích 100ml) | Bơm tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động, thể tích 100ml. -Chất liệu: Vỏ làm bằng nhựa PP. Bầu chứa thuốc làm bằng cao su isoprene. Dây truyền bằng nhựa PVC không chứa DEHP. Bộ lọc khí và lọc hạt chất liệu Polyethersulfone (PES) - Tốc độ truyền: 2ml/ giờ (± 5%). - Bầu chứa thuốc có vạch chia thể tích để theo dõi lượng thuốc đã được truyền cho bệnh nhân; Vỏ có khả năng bảo vệ khỏi tia UV. - Dây truyền có màng kỵ nước hydrophobic đuổi khí tự động; có bộ lọc khí và lọc hạt 0,2µm (± 5%). - Cổng bơm thuốc có tích hợp van 1 chiều chống trào ngược - Tiệt khuẩn. - Đạt tối thiểu 01 CFS quy định tại ghi chú (1). |  | Cái | 400
4 | CG304 | Dao siêu âm mổ mở (chiều dài cán ≥17cm) | Đầu dao cong, thon, dài ≥16mm; chiều dài cán ≥17cm; nút kích hoạt 240 độ; có công nghệ thích ứng mô. Sử dụng để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm. Dùng với dây dao mổ mở và máy phát chính. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc châu Mỹ | Cái | 2
5 | CG305 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | Gồm 4-6 vòng thắt, đường kính đầu thắt 9,4 mm - 14mm. |  | Cái | 15
6 | CG306 | Điện cực trung tính có dây cáp nối đi kèm | Tấm điện cực trung tính sử dụng một lần, chất liệu polyhesive, chiều dài dây ≥2,7m, sử dụng cho bệnh nhân >13,6kg. Đạt tối thiểu 01 CFS quy định tại ghi chú (1). |  | Cái | 300
7 | CG307 | Gạc cầm máu | Kích thước (≥)10x(≥)20cm, tự tiêu, tiệt trùng. |  | Cái | 230
8 | CG308 | Găng kiểm tra có bột | Chất liệu cao su, có bột. Các cỡ S, M, L, XL… |  | Đôi | 260000
9 | CG309 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Chất liệu cao su latex. Cỡ 6,5; 7; 7,5; 8… |  | Đôi | 30000
10 | CG310 | Khóa ba ngã có dây dẫn | Có dây nối dài 10cm; 25cm. Tiệt trùng. |  | Cái | 15000
11 | CG311 | Kim cánh bướm | Cỡ 23G; 25G... Tiệt trùng. |  | Cái | 15000
12 | CG312 | Kim châm cứu | Các cỡ. Tiệt trùng. Đóng gói chung trong 01 bao, không đóng gói riêng lẻ từng cái. Quy cách đóng gói: 10 cái ≤ bao ≤ 20 cái. |  | Cái | 900000
13 | CG313 | Kim sinh thiết bán tự động | Kim sinh thiết bán tự động kèm kim dẫn đường. Kim có 2 độ sâu lấy mẫu 10mm và 20mm. Có rãnh lấy mẫu và ống thông, có vạch đánh dấu độ sâu cm (bắt đầu từ 2cm và cách mỗi 1cm). Thiết kế đầu kim tăng âm và giảm chấn thương. Nút bấm lấy mẫu thao tác nhẹ nhàng. Kim dẫn đường: mũi kim sắc. Các cỡ: - Cỡ 14G, 16G, 20G: với mỗi cỡ kim có đầy đủ các kích thước chiều dài kim 10 cm, 15cm, 16cm, 20cm. - Cỡ 18G: có đầy đủ các kích thước chiều dài kim 10cm, 15cm, 16cm, 20cm, 25cm. Đạt tối thiểu 01 CFS quy định tại ghi chú (1). |  | Cái | 500
14 | CG314 | Lam kính mài (Hộp ≥ 50 chiếc) | Kích thước: (≥ 25,4) x (≥76,2) mm. Độ dày: 1mm - 1,2 mm. Hộp ≥ 50 chiếc. |  | Hộp | 3000
15 | CG315 | Ống hút dùng cho bơm hút chân không bằng tay loại 1 van | Ống hút dùng 1 lần dùng cho bơm hút chân không bằng tay loại 1 van. Chất liệu: nhựa polyethylene. Các cỡ: 4mm; 5mm; 6mm. Tiệt trùng. |  | Cái | 100
16 | CG316 | Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần | Chiều dài ≥15 cm. |  | Cái | 100
17 | CG317 | Ống thông dạ dày | Cỡ 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr… |  | Cái | 700
18 | CG318 | Túi camera vô trùng | Thành phần: 01 túi nylon có dây cotton, 01 ống nylon có dây cột. Kích thước túi (≥ 9cm) x (≥14cm), kích thước ống (≥18cm) x (≥230cm). Vô trùng. |  | Cái | 2100
Tổng cộng: 18 phần/lô, 18 mặt hàng
Ghi chú: (1) Đạt tối thiểu 01 CFS là: đã được tối thiểu 01 tổ chức, nước hoặc vùng lãnh thổ cho phép lưu hành tại nước hoặc vùng lãnh thổ tương ứng: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Mỹ; Cục Quản lý hàng hóa trị liệu (TGA) - Úc; Cơ quan quản lý y tế Canada (Health Canada ); Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA) - Nhật Bản; Các nước thành viên EU; Anh; Thụy Sỹ; Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp trung ương (National Medical Products Administration - NMPA) - Trung Quốc; Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (Ministry of Food & Drug Safety - MFDS) hoặc Viện Thông tin an toàn thiết bị y tế Hàn Quốc (National Institute of Medical Device Safety Information - NIDS).
Lưu ý: Yêu cầu thông số kỹ thuật trên đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế các nhà cung cấp hàng hóa, các nhà cung cấp có thể báo giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp hàng hóa có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa báo giá là tương đương hoặc tốt hơn. + Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng. + Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng. + Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

## PLII
Phụ lục II MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN HÀNG HÓA BÁO GIÁ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUB-HCVT ngày / /2026 của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An)
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN HÀNG HÓA BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
1. Thông tin hàng hóa báo giá:
STT phần/ lô | STT mặt hàng | Tên phần/lô (Mã hàng hóa) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT | Tên hàng hóa mời báo giá | Tên thương mại mặt hàng báo giá | Đặc tính kỹ thuật mặt hàng báo giá | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Model/ ký mã hiệu sản phẩm | Quy cách | Thuế VAT (%)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
1
2
n
Tổng cộng: ..…. mặt hàng
Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh mặt hàng báo giá đáp ứng tên hàng hóa, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật mời báo giá (ví dụ: catalog sản phẩm...)
2. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá, đảm bảo giá chào phù hợp với giá cung ứng cho các đơn vị khác trong khu vực. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
3. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: - Đơn vị báo giá:…..[ghi tên của đơn vị báo giá]; - Địa chỉ: ….......[ghi địa chỉ của đơn vị báo giá]; - SĐT: ….......[ghi số liên lạc của đơn vị báo giá].
.........., ngày tháng năm 202…
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: - (1), (2), (3), (5): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin tại phụ lục I. - (4) Đơn vị báo giá điền chính xác đầy đủ thông tin: Kê khai mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế. - (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12): Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin của mặt hàng báo giá.